## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 1158 | AKREN İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-02-27 |  | 1300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-07 hücre numaralı Fiderden enerjisini alan, Isko Kabin-Cemi Çıkışı ENH’ın 779420 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
2 | 1187 | ARITEKS BOYACILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 2020-02-28 |  | 1214.4 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-A Fider-17’den enerjisini alan, Yulaflı DM-Fermaş DM ENH’ın 784568 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
3 | 1136 | ASA KAYNAK METAL ALAŞIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-02-24 |  | 150 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-05 Fiderinden enerjisini alan, Öziteks Çıkışı ENH’ın 761941 CBS numaralı direğinde bulunan mevcut tüketim tesisinin bağlantı noktası
4 | 1197 | AYTAR TARIM HAYVANCILIK İŞLETMELERİ A.Ş. | 2020-02-28 |  | 640 |  | Uygun değil | Uygun değil | RED: Eksik Evrak Tamamlamama
5 | 1174 | BEREKET ÇELTİK FABRİKASI GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-02-28 |  | 180 |  | Uygun | Uygun değil | RED: Bağlantı/sözleşme gücü üzeri başvuru
6 | 1188 | INDORAMA VENTURES ÇORLU PET A.Ş. (ASB İÇİNDE) | 2020-02-28 | 1500 |  |  | Uygun | Uygun değil | RED: TEİAŞ TM kısa devre limiti.
7 | 994 | KARDEM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-02-17 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Keşan TM TR-A Fider-4’ten enerjisini alan, Yeni Muhacir TOKİ Giriş ENH’ın 807555 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktasından
8 | 984 | UYSAL MADENCİLİK NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2020-02-19 |  | 1920 |  | Uygun değil | Uygun değil | RED: Eksik Evrak Tamamlamama
9 | 932 | LEVENTOĞLU HAYVANCILIK TİC. LTD. ŞTİ. | 2020-02-14 |  | 100 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-7 Fiderinden enerjisini alan, Armağan Grubu Çıkışı ENH’ın 862076 CBS numaralı direği (Mevcut Bağlantı Noktası)

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5