## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1090593 | Akkanat İplik San. Ve Tic. A.Ş | 2022-02-21 |  | 2960 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış.EİGM TDF formlarında tüketim tesisi sözleşme gücü ve bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı yazılmış.
2 | 90033-000-1091731 | Alper Kaplama Sis. San. Tic. A.Ş | 2022-02-25 |  | 60 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EİGM TDF formlarında abone sözleşme gücü hatalı belirtilmiş ve projeksiyon sistemi belirtilmemiş.
3 | 90033-000-1091257 | Asa Kaynak Metal Alaşımları San. Ve Tic. A.Ş | 2022-02-24 |  | 150+160 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-05 Fiderinden enerjisini alan Öziteks Çıkışı ENH'nın 761950 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-1091660 | Astaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş | 2022-02-25 |  | 1540 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı görüşü verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-A Fider-20'den enerjisini alan, ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI ENH'ın 894359 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 90033-000-1092022 | Atlas Mekatronik Makine Ve Konveyör Tic. Ltd. Şti | 2022-02-28 |  | 40 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Kira Sözleşmesi aslı ile beraber sunulmadı ve sözleşme geçerliliği 2 yıl değil. EEİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı.
6 | 90033-000-1091750 | Beskapı Endüstriyel Ürünler San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti | 2022-02-25 |  | 180 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Kira Sözleşmesi aslı ile beraber sunulmadı. EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı.
7 | 90033-000-1091728 | BRK Triko Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-02-25 |  | 117 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Pınarhisar TM TR-B Fider-6’dan enerjisini alan, FABRİKALAR ENH'ın 884370 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
8 | 90033-000-1090565 | Cuma Bulut | 2022-02-21 |  | 6.16 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde.
9 | 90033-000-1091156 | Dikgör İplik Tekstil Paz. San. Tic. Ltd. Şti | 2022-02-23 |  | 600 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EİGM TDF formları güncel formatta sunulmamış.
10 | 90033-000-1088341 | Eksun Gıda Tarım San. Ve Tic. A.Ş | 2022-02-08 | 4800 |  |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Tapu aslı ile birlikte sunulmadı. Başvuru ücreti dekontu sunulmadı. EİGM TDF yazılı olarak sunulmadı.EİGM TDF CD Excel sunumunda; başvuru tarihi ve tüketim tesisi sözleşme gücü hatalıdır.
11 | 90033-000-1089727 | Elizler Danışmanlık İnşaat Enerji San. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-02-16 |  | 42 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EK-1 Başvuru formu mevzuattaki formatta değil, tüketim tesisi tekil kodu ve kaynak türü belirtilmemiş.EİGM TDF Formlarında; başvuru türü, başvuru sahibinin niteliği, abone grubu belirtilmemiş ve projeksiyon sistemi eksik belirtilmiş.
12 | 90033-000-1092050 | Else Elektrik Mak. San. Ve Tic. A.Ş | 2022-02-28 |  | 2700 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-B Fider-1'den enerjisini alan, ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT ENH.'ın 784454 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
13 | 90033-000-1091611 | Gündüzler Mandıracılık Suni Yem San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-02-25 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-2’den enerjisini alan, F2 66DM KÖYLER ÇIKIŞI ENH'ın 856155 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
14 | 90033-000-1091867 | Hatice Şimşek | 2022-02-25 |  | 150 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EİGM TDF Formlarında başvuru tarihi belirtilmemiş ve bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı belirtilmiş.
15 | 90033-000-1090836 | Hidroser Hidrolik Pnömatik Ekipmanları San. Ve Tic. A.Ş | 2022-02-22 |  | 330 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-05 Fiderinden enerjisini alan, N.YILDIZ->>(784602)TEK.ALÜM N.YILDIZ-2 ENH'ın 784586 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
16 | 90033-000-1091484 | İpek Tül Konfeksiyon A.Ş | 2022-02-24 |  | 2250 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-10 Fiderinden enerjisini alan, VELİMEŞE OSB.3->>(784876)COŞKUN KAUÇUK ENH.'ın 784882 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
17 | 90033-000-1091991 | Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası Türk A.Ş | 2022-02-28 |  | 4000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Estergon TM TR-B Fider-12'den enerjisini alan, 20630 KAPIKULE/MENSUCAT ENH'ın 853416 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
18 | 90033-000-1091686 | Mefa Endüstri A.Ş | 2022-02-25 |  | 960 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Sunulan başvuru ücreti dekontları önceki başvurularına aittir.
19 | 90033-000-1090074 | Özsoy Ünlü Mamüller Gıda San. Ve Tic. A.Ş. GES-1 | 2022-02-17 |  | 120 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EK-1 Başvuru formu mevzuatında belirtilen formatta değil, bağlantı şekli hatalı seçilmiş ve tarih belirtilmemiş. EİGM TDF'de; abone sözleşme gücü ve bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı belirtilmiş. EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı.Faaliyet yasağına ilişkin beyanda tarih belirtilmemiş.
20 | 90033-000-1090065 | Özsoy Ünlü Mamüller Gıda San. Ve Tic. A.Ş. GES-2 | 2022-02-17 |  | 600 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EK-1 Başvuru formu mevzuatında belirtilen formatta değil, bağlantı şekli hatalı seçilmiş ve tarih belirtilmemiş. EİGM TDF'de; abone sözleşme gücü ve bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı belirtilmiş. EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı.Faaliyet yasağına ilişkin beyanda tarih belirtilmemiş. Tapu,TDF ve aplikasyon krokisindeki pafta/parsel bilgileri uymuyor.
21 | 90033-000-1092771 | Özsoy Ünlü Mamüller Gıda San. Ve Tic. A.Ş. GES-3 | 2022-02-17 |  | 300 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EK-1 Başvuru formu mevzuatında belirtilen formatta değil, bağlantı şekli hatalı seçilmiş ve tarih belirtilmemiş. EİGM TDF'de; abone sözleşme gücü ve bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı belirtilmiş. EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı.Faaliyet yasağına ilişkin beyanda tarih belirtilmemiş. Tapu,TDF ve aplikasyon krokisindeki pafta/parsel bilgileri uymuyor.
22 | 90033-000-1092054 | Öztürkler Yem Ve Yağ San. Tic. A.Ş | 2022-02-28 |  | 670 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EK-1 formunda üretim AC kurulu gücü belirtilmemiş. EİGM TDF formları ve diğer evraklarda belirtilen AC kurulu güç ifadeleri aynı değil.
23 | 90033-000-1091471 | Pak Tavuk Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Hasköy | 2022-02-24 |  | 960 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Havsa TM TR-A Fider-10'dan enerjisini alan, 85170 CBS numaralı PAKTAVUK KÖK'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
24 | 90033-000-1091463 | Pak Tavuk Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Yenitaşlı | 2022-02-24 |  | 400+800 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-A Fider-7'den enerjisini alan, CELALİYE DM ÇIKIŞI ENH.'ın 896763 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
25 | 90033-000-1089852 | Pro Yem San. Ve Tic. A.Ş | 2022-02-16 |  | 550 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-B Fider-1'den enerjisini alan, 34101 CBS numaralı DENTAŞ DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
26 | 90033-000-1088359 | Rayon Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti | 2022-02-08 |  | 630 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-A Fider-17'den enerjisini alan, ARITEKS DM->>(784568) COLİNS DM ENH.'ın 782747 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
27 | 90033-000-1091648 | Reka Bitkisel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş | 2022-02-25 |  | 4800 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Bağlantı başvuru formu hatalı formatta. Formlarda imzası bulunan imza sahibinin sirkülere göre tek başına temsil yetkisi bulunmamakta. EİGM TDF'de belirtilen üretim tesisi kurulu gücü ile bağlantı başvuru formunda belirtilen kurulu güç farklı değerde. EİGM TDF'de; tarih belirtilmemiş, abone sözleşme gücü hatalı belirtilmiş, projeksiyon sistemi belirtilmemiş, tesisin kurulacağı alanın köşe koordinatları belirtilmemiştir.Faaliyet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formatta değildir.
28 | 90033-000-1092051 | Sanal Tül Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti | 2022-02-28 |  | 240 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Formlarda imzası bulunan kişinin Firmayı temsile yetkisi bulunmamaktadır.
29 | 90033-000-1091609 | Süzülmüş Kardeşler Süt Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti | 2022-02-25 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-A Fider-2’den enerjisini alan, İNECE GRB.ÇIK. ENH'ın 857240 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
30 | 90033-000-1091492 | Şenova Tekstil İç Ve Dış Tic. San. A.Ş | 2022-02-24 |  | 1950 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-B Fider-6'dan enerjisini alan, BERZEG DM>>(778292)BYRMLAR/DYESTAR/ŞNOVA ENH'ın 788292 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
31 | 90033-000-1091115 | Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi | 2022-02-23 |  | 60 |  | Uygun | Uygun değil | Red: EİGM TDF hatası süresi içerisinde düzeltilmedi.
32 | 90033-000-1092006 | Termo Isı Sistemleri Tic. Ve San. A.Ş | 2022-02-28 |  | 370 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış. Formları imzalayan kişinin tek başına Firmayı temsile yetkisi yok. Yetki belgeleri asılları ile beraber sunulmadı. Sunulan tapuda maliğin ünvanı ile başvuru sahibi ünvanı uyuşmuyor. EİGM TDF'lerde; abone sözleşme gücü ve bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı belirtilmiş.
33 | 90033-000-1092018 | Toybox Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş | 2022-02-28 |  | 1200 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış. EİGM TDF'de; abone sözleşme gücü hatalı belirtilmiş.