## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1179065 | Akbey Tarım Ürünleri Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-02-27 |  | 220 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Uzunköprü TM TR-B Fider-6 fiderinden enerjisini alan Uzk. SİPAHİ DM ÖZEL MÜŞTERİ ÇIKIŞI ENH'nın 826423 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Edirne | Uzunköprü
2 | 90033-000-1179087 | Akren İplik San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-02-27 |  | 1700 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-07 fiderinden enerjisini alan ISKO KABIN-CAMI CIKISI ENH'nın 779420 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Ergene
3 | 90033-000-1179041 | Altek Metal San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-02-27 |  | 726 (Mevcut) + 875 (İlave) |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-B FİDER-KOSİKOOP fiderinden enerjisini alan 42160 CBS numaralı ALTEK METAL ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çerkezköy
4 | 90033-000-1178643 | Arfen Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-02-24 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-C Fider-23 fiderinden enerjisini alan TURBO - ARFEN ENH ÇIKIŞI ENH'nın 894270 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
5 | 90033-000-1179955 | Asa Kaynak Metal Alaşımları San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-02-28 |  | 610 |  | Uygun |  | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
6 | 90033-000-1179963 | Asa Kaynak Metal Alaşımları San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-02-28 | 2300 |  |  | Uygun değil |  | Red: Yönetmelikte belirtilen sözleşme gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çerkezköy
7 | 90033-000-1178020 | Bahariye Mensucat San. Ve Tic. A.Ş | 2023-02-22 | 4200 |  |  | Uygun |  | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
8 | 90033-000-1177372 | Bediroğlu İplik San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-02-20 | 3000 |  |  | Uygun |  | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Muratlı
9 | 90033-000-1179056 | Birel Tohumculuk Zahirecilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-02-27 |  | 1000 |  | Uygun değil |  | Red: Kurulum yapılacak çatılardan bazıları sunulmuş olan tüketim tesisinden farklı, başka bağlantı noktasına ve tesisat numarasına sahip bir tüketim tesisine ait. | Edirne | Uzunköprü
10 | 90033-000-1180052 | BRB Tarım Ve Hayv. San. Ve Tic. A.Ş | 2023-02-28 |  | 90 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-11 fiderinden enerjisini alan KIRIKKÖY ENH'nın 865306 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Kırklareli | Lüleburgaz
11 | 90033-000-1179117 | Bulgurlu Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-02-28 |  | 250 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Demirköy TM TR-A Fider-4/Fider-5 fiderinden enerjisini alan İĞNEADA ÇIK'nın 881042 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Kırklareli | Demirköy
12 | 90033-000-1179122 | Bulgurlu Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-02-28 |  | 49 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru ücreti dekontu sunulmadı. | Kırklareli | Demirköy
13 | 90033-000-1179960 | Burak Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-02-28 |  | 3040 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Büyükkarıştıran TM TR-A Fider-27 fiderinden enerjisini alan 745639 CBS numaralı DM 11 UĞURLUDERE - BURAK ALÜM. ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Kırklareli | Lüleburgaz
14 | 90033-000-1179527 | Can Sağlık Tesisleri İşl. Ve Tic. A.Ş. | 2023-02-27 |  | 100 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF formlarında projeksiyon sistemi açısı belirtilmemiş. | Tekirdağ | Çorlu
15 | 90033-000-1179036 | Cevher Benissimo Tekstil Boya Ve Apre San. Tic. A.Ş. | 2023-02-27 |  | 1200 |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-B FİDER-METEM fiderinden enerjisini alan 33689 CBS numaralı DM01-TR19 ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
16 | 90033-000-1179375 | Çalışkan Oto. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-02-27 |  | 100 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: 31200 CBS numaralı DM01/TR25'ten enerjisini alan 378359 CBS numaralı saha dağıtım kutusunda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çorlu
17 | 90033-000-1174130 | Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş | 2023-02-03 |  | 550 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 başvuru formu sunulmadı. Tapu ve yetki belgeleri asılları ile birlikte sunulmadı. EİGM TDF CD içersinde excel olarak sunulmadı. EİGM TDF'de belirtilen ada/parsel bilgisi tapudaki ile uyuşmuyor. Aplikasyon krokisi, tek hat şeması ve faaliyet yasağı beyanı sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
18 | 90033-000-1179286 | Dolu Oyuncak San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-02-27 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ Görüşü olumsuz. | Tekirdağ | Ergene
19 | 90033-000-1179155 | Dünya Hayvancılık Tarım Ve Gıda Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. | 2023-02-28 |  | 250 |  | Uygun değil |  | Red: Yönetmelikte belirtilen sözleşme gücünün üzerinde başvuru yapılmış. EK-1 başvuru formu mevzuatta belirtilen formatta değil. | Kırklareli | Merkez
20 | 90033-000-1180056 | Else Elektrik Makina San. Ve Tic. A.Ş | 2023-02-28 |  | 2700 (Mevcut) + 550 (İlave) |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ÇORLU TM TR-B FİDER-1 fiderinden enerjisini alan 784454 CBS numaralı SANCAK BOYA ÇIKIŞ HÜCRESİ'nde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çorlu
21 | 90033-000-1178714 | Fersan Tekstil Tic. Ve San. Ltd. Şti. | 2023-02-24 |  | 1950 |  | Uygun |  | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
22 | 90033-000-1177078 | Gündüz Kürk San. Ve Tic. A.Ş | 2023-02-17 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-Doysan/CH04 fiderinden enerjisini alan 782733 CBS numaralı GÜNDÜZ DERİ ÇIKIŞI & DAH.TR ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
23 | 90033-000-1178893 | Hatice Şimşek | 2023-02-27 |  | 150 (Mevcut) + 95 (İlave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ Görüşü olumsuz. | Edirne | İpsala
24 | 90033-000-1178562 | Interpolymer Plastik Ltd. Şti | 2023-02-24 |  | 533 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-A FİDER-1 KALE KİLİT fiderinden enerjisini alan 763681 CBS numaralı 41590 NOLU DM / YURT ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Kapaklı
25 | 90033-000-1178565 | Kırmızıgül Kozmetik Ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti. | 2023-02-24 |  | 660 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B FİDER-2 VELİMEŞE ARITMA fiderinden enerjisini alan 762048 CBS numaralı 42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK DM ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çerkezköy
26 | 90033-000-1179971 | Kleidco Yapı Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş | 2023-02-28 |  | 440 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF formlarında abone grubu ve sözleşme gücü hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Çerkezköy
27 | 90033-000-1178465 | Marmara Mozaik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 2023-02-24 |  | 1920 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ Görüşü olumsuz. | Edirne | Keşan
28 | 90033-622-1178358 | Mercan Satış Ve Servis Hizm. Tic. Ltd. Şti | 2023-02-23 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV EDİRNE-2 TM TR-A FİDER-2 fiderinden enerjisini alan 794525 CBS numaralı 80590 NOLU DM(01-TR/11 SANAYİ SİT)ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Edirne | Merkez
29 | 90033-000-1179846 | Modern Oluklu Mukavva Amb. San. Tic. A.Ş. | 2023-02-28 |  | 1800 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tapuda başvuru sahibi çoğunluk hisseye sahip değildir. Kira sözleşmesi yada muvaffakatname sunulmamıştır. | Tekirdağ | Ergene
30 | 90033-000-1178538 | Musa Tayfun Çöğengez | 2023-02-24 |  | 15 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 başvuru formunda tarih belirtilmemiş.Kira sözleşmesinin geçirliliği başvuru tarihinden itibaren 2 yıldan az. Sunulan tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamında. | Tekirdağ | Çerkezköy
31 | 90033-000-1179935 | Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-02-28 | 1500 |  |  | Uygun değil |  | 'Red:Üretim tesisi başvuru süreç bilgisi (Lisanslı ve lisanssız) bulunmamaktadır, çağrı mektubu verilmiş yada değerlendirme aşamasında herhangi bir başvuru olup olmadığına dair net ifade bulunmamaktadır. | Kırklareli | Merkez
32 | 90033-000-1179227 | Pandora Plastik San. Tic. A.Ş. | 2023-02-28 |  | 1000 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda belirtilen tekil numarası hatalı. EİGM TDF Formlarında projekisyon sistemi belirtilmemiş. Sunulan tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamında. | Tekirdağ | Kapaklı
33 | 90033-000-1180066 | Rasyonel Tarımsal Besicilik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş | 2023-02-28 |  | 240 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ Görüşü olumsuz. | Kırklareli | Merkez
34 | 90033-000-1180047 | Reform Spor Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş | 2023-02-28 |  | 750 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-B FİDER-TEPE KABİN-3 fiderinden enerjisini alan 33687 CBS numaralı DM01-TR16 ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
35 | 90033-000-1177835 | Renksan Plastik Sünger San. Ve Tic. A.Ş | 2023-02-21 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ Görüşü olumsuz. | Kırklareli | Lüleburgaz
36 | 90033-000-1180081 | Sistem Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş | 2023-02-28 |  | 5000 |  | Uygun |  | İptal: Başvuru sahibi talebi ile | Tekirdağ | Ergene
37 | 90033-000-1180006 | Şapçı Akaryakıt Yer Karoları Ve Turizm İşl. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-02-28 |  | 80 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ Görüşü olumsuz. | Edirne | Keşan
38 | 90033-000-1179297 | Taç Mutfak Eşyaları Ambalaj İnş. İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-02-28 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: BÜYÜKKARIŞTIRAN TM TR-A FİDER-18 fiderinden enerjisini alan 897862 CBS numaralı KOMBASAN 1 ARZULU ENH.'ında bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Muratlı
39 | 90033-000-1179010 | Teknik İplik Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-02-27 |  | 770 |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV BÜYÜKKARIŞTIRAN TR-A FİDER-18 fiderinden enerjisini alan 894053 CBS numaralı UĞURLUDERE DM ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Muratlı
40 | 90033-000-1179808 | Uysal Madencilik A.Ş. | 2023-02-28 |  | 2000 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ Görüşü olumsuz. | Tekirdağ | Malkara
41 | 90033-000-1173946 | Uzunköprü Belediyesi | 2023-02-02 |  | 1500 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 başvuru formunu imzalayan kişiye ait bir yetki belgesi sunulmadı. Başvuru türü EK-1 formu ile EİGM TDF Formunda farklı belirtilmiş. EİGM TDF Formunda; taşıyıcı sistem türü, uygulama yeri ve fotovoltaikmodüllerde kullanılacak hücre türü belirtilmemiş. | Edirne | Uzunköprü
42 | 90033-000-1177770 | YorGlass Cam San. Ve Tic. A.Ş | 2023-02-21 |  | 1600 |  | Uygun değil |  | Red: Evraklarda imzası bulunan 2. kişiye ait yetki belgeleri sunulmadı. EİGM TDF formlarında abone grubu bilgisi hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Kapaklı