## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1264276 | Akın Raşel Fantezi Örme Kumaş San. Tic. A.Ş | 27.02.2024 |  | 900 Mevcut + 150 İlave |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Muratlı | .
2 | 90033-000-1264280 | Akkanat İplik San. Ve Tic. A.Ş. | 23.02.2024 |  | 2780 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
3 | 90033-000-1264467 | Amcol Mineral Madencilik San. Ve Tic. A.Ş . | 2024-02-29 | 2000 |  |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF formunda başvuru sahibi ve iletişim bilgileri belirtilmemiş. EK-1 başvuru formunda verilen takil no hatalıdır. | Edirne | Enez
4 | 90033-000-1264484 | Arden Sentetik Çuval San. A.Ş. | 2024-02-29 |  | 1890 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF excel olarak sunulmadı. İnşa halindeki tüketim tesisi için yapılan başvuruda tüketim tesisine ait proje kapağı sunulmadı. Tüzel kişilik pay bilgilerini gösteren evrak sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
5 | 90033-000-1264282 | Aydın Kimya San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-02-29 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red: Tapu/Kira Sözleşmesi sunulmadı. | Tekirdağ | Çerkezköy
6 | 90033-000-1264297 | Bahar Arıtma Sistemleri Mühendislik Ve İmalat San. Tic. Ltd. Şti. | 2024-02-29 |  | 380 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
7 | 90033-000-1264497 | Barkın Plastik San. Tic. A.Ş. | 2024-02-27 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru elektronik imza ile yapılmamış. | Tekirdağ | Ergene
8 | 90033-000-1264309 | Bediroğlu İplik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-02-29 |  | 3000 RES Mevcut + 1000 GES İlave |  | Uygun değil |  | Red: Güç artış talebi 5.1.c kapsamında yapılmıştır. Güç artışının talebe istinaden 5.1.c kapsamında yapılması durumunda LÜY 4.1.c kapsamındaki sınır güç değeri aşılmaktadır. | Tekirdağ | Muratlı
9 | 90033-000-1264311 | Binay Yaşam Mim. İnş. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Ve Efa Yatırım Mimarlık San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı A 7 | 2024-02-28 |  | 9.81 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
10 | 90033-000-1264324 | Coşkun Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. | 26.02.2024 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Ergene
11 | 90033-000-1264366 | Formvakum Plastik San. Tic. Ltd. Şti. | 2024-02-29 |  | 500 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
12 | 90033-000-1264330 | Golf Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 25.02.2024 |  | 375 (190 tahsis edildi) |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
13 | 90033-000-1264514 | Görkem Bardak | 2024-02-28 |  | 14 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
14 | 90033-000-1264336 | Herkül Kimya Ve Makine San. Tic. A.Ş | 2024-02-29 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Kırklareli | Pınarhisar
15 | 90033-000-1264351 | Kenan Metal A.Ş. | 22.02.2024 | 2300 |  |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
16 | 90033-000-1264418 | Kırklareli İl Özel İdaresi | 23.02.2024 |  | 715 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Kırklareli | Merkez
17 | 90033-000-1264389 | Lüleburgaz Belediyesi | 28.02.2024 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Kırklareli | Lüleburgaz
18 | 90033-000-1264410 | Mercedes Benz Türk A.Ş. | 29.02.2024 | 7000 |  |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Kırklareli | Lüleburgaz
19 | 90033-000-1264422 | Mod Emlak İnş. Turizm Ve Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 29.02.2024 |  | 125 |  | Uygun değil |  | Red: Aplikasyon krokisinde bulunan imzanın kime ait olduğu ve harita mühendisine ait olup olmadığı belirtilmemekte. | Tekirdağ | Ergene
20 | 90033-000-1264526 | Nonwotech Dokusuz Örgüsüz Tekstil San. Ve Dış Tic. A.Ş | 2024-02-22 |  | 900 Mevcut + 425 İlave |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Muratlı
21 | 90033-000-1264428 | Öz Akteks Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 29.02.2024 |  | 1500 |  | Uygun değil |  | Red: Aplikasyon krokisinde belirtilen parsel bilgisi ile tapu ve EİGM TDF'deki parsel bilgisi uyuşmuyor. | Tekirdağ | Ergene
22 | 90033-000-1264433 | Özcanlar Köfte San. Ve Tic. A.Ş. | 27.02.2024 |  | 150 |  | Uygun değil |  | Red: Tapuda belirtilen %50'nin üzerinde hisse sahibi gerçek kişi başvuru sahibi değildir, kira sözleşmesi sunulmamıştır. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
23 | 90033-000-1264436 | Özel Estetik Çok Amaçlı Diş Protez Lavoratuvarı San. Ve Tic. Ltd. Şti . | 25.02.2024 |  | 100 |  | Uygun değil |  | Red: Mükerrer başvuru | Tekirdağ | Süleymanpaşa
24 | 90033-000-1264528 | Resul Kurt Danış. Eğitim Tur. Ve İnş. İc. Ltd. Şti. | 2024-02-29 |  | 5 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru elektronik imza ile yapılmamış. Sunulan tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamında (şantiye). İnşa halindeki tüketim tesisi için yapılan başvuruda inşaat ruhsatı ve tüketim tesisinin proje kapağı sunulmamış. | Tekirdağ | Hayrabolu
25 | 90033-000-1264529 | Serpil Çelik | 23.02.2024 |  | 18.79 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru elektronik imza ile yapılmamış EK-1 formunda başvuru tarihi hatalı belirtilmiş. Başvuru gücü 160 KVA'lık dağıtım trafosu için verilebilecek yıllık limitin üzerinde. | Tekirdağ | Çorlu
26 | 90033-000-1264438 | Sistem Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-02-27 |  | 5000 Mevcut + 1900 İlave |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
27 | 90033-000-1264572 | Sonic Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. | 29.02.2024 |  | 960 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru elektronik imza ile yapılmamış. EİGM TDF excel olarak sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
28 | 90033-000-1264582 | Şenol Serin Villa A 6 | 2024-02-28 |  | 9.81 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
29 | 90033-000-1264595 | Teknik Solar Enerji Ve Aydınlatma İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 23.02.2024 |  | 500 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru elektronik imza ile yapılmamış. EK-1 formunda başvuru sahibi ünvanı hatalı yazılmış. EİGM TDF'de abone grubu hatalı belirtilmiş. EİGM TDF excel olarak sunulmadı. Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamış. Sunulan tapu başvuru sahibine ait değildir, kira sözleşmesi sunulmamıştır. | Kırklareli | Babaeski
30 | 90033-000-1264601 | TESKİ İleri Biyolojik Atıksu | 5.2.2024 |  | 999 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru elektronik imza ile yapılmamış. Sunulan yetki belgesi LÜY kapsamında iş ve işlemleri içermemektedir. | Tekirdağ | Çorlu
31 | 90033-000-1264605 | Toraman Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | 27.02.2024 |  | 2500 Mevcut +400 İlave |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF excel olarak sunulmamış. | Tekirdağ | Ergene
32 | 90033-000-1264611 | Troya Mühendislik Müşavirlik Yapı Limited Şirketi | 2024-02-29 |  | 8 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan kira sözleşmesinde tek imza var ve imzalayan taraf/taraflar belirtilmemiş. | Tekirdağ | Çorlu
33 | 90033-000-1264614 | Uygar Akaryakıt Tur. İnş. Taah. Zirai Al. Tar. Hayv. Oto. Koms. Gıda Mad. Maden Tekstil Nakliye San. Ve Tic. Ltd. Şti. 29.02.2024 GES 125 | 29.02.2024 |  | 125 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamış. Talep üretim gücü LÜY 4.1.c kapsamındaki sınır güç değerini aşmaktadır. | Edirne | İpsala
34 | 90033-000-1264631 | Uygar Group Gıda Maddeleri Tarım Ürünleri Yenilenebilir Enerji San. Ve Tic. A.Ş | 2024-02-29 |  | 610 |  | Uygun değil |  | Red: Talep üretim gücü LÜY 4.1.c kapsamındaki sınır güç değerini aşmaktadır.
35 | 90033-000-1264451 | Üstüniş Makina San .Ve Tic. A.Ş. | 2024-02-29 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red: Ek-1 formunda ve EİGM TDF'de firma ünvanı hatalı belirtilmiş. Başvuruyu elektronik olarak imzalayan kişiye ait yetki belgesi sunulmamış.EİGM TDF'de projeksiyon sistemi açısı belirtilmemiş. Tek hat şeması sunulmamış. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont sunulmamış. Aplikasyon krokisi sunulmamış. | Tekirdağ | Ergene
36 | 90033-000-1264460 | Vatan Kablo Metal Endüstri Ve Tic. A.Ş. | 2024-01-31 |  | 4620 Mevcut + 2860 İlave |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
37 | 90033-000-1264448 | Yıldız Plastik Ambalaj Ve Kulp San. Ltd. Şti. | 2024-02-29 |  | 150 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamış. | Kırklareli | Merkez
38 | 90033-000-1264439 | Zinca Metal San. Ve Tic. A.Ş. | 29.02.2029 |  | 1500 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Ergene
39 | 90033-000-1264456 | Zirve Yapı Kimyasalları Ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | 2024-01-30 |  | 378 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
40 | 90033-000-1264547 | Zuhal Bardak (Villa 17) | 2024-02-29 |  | 14 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
|  |  | AHMET KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | DENİZ ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih:20.03.2024
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
HAKAN AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN