## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1344409 | Elektrosan Elektrik Malzemeleri Taahhüt Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-04-30 |  | 400 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Kırklareli | Lüleburgaz
2 | 90033-000-1344091 | Elif Çubukçu | 2025-04-29 |  | 10 |  | Uygun değil |  | Red : Üretim başvuru gücü 4.1.c de belirtilen gücün üzerindedir. | Edirne | Merkez
3 | 90033-000-1344410 | Ento Maden Global A.Ş. GES 1 | 2025-04-30 |  | 5400 |  | Uygun değil |  | Red : Arazinin tarımsal kullanım durumunu gösterir belge sunulmadı. EİGM Teknik Değerlendirme Formu'da sözleşme gücü hatalı belirtilmiş. | Edirne | Keşan
4 | 90033-000-1344432 | Ento Maden Global A.Ş. GES 2 | 2025-04-30 |  | 3600 |  | Uygun değil |  | Red : Arazinin tarımsal kullanım durumunu gösterir belge sunulmadı. EİGM Teknik Değerlendirme Formu'da sözleşme gücü hatalı belirtilmiş. | Edirne | Keşan
5 | 90033-000-1344457 | Ergin Yılmaz | 2025-04-30 |  | 8.5 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Keşan
6 | 90033-000-1340607 | EYS Saray Petrol Gıda İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-04-11 |  | 42 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Saray
7 | 90033-000-1344085 | Gülor Şarapçılık Turizm San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-04-29 |  | 200 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Şarköy
8 | 90033-000-1342057 | Habil Yıldırım | 2025-04-18 |  | 10 |  | Uygun değil |  | Red : Bir dağıtım transformatöründe AG seviyesinden bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasitenin üzerinde başvuru yapılmıştır. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
9 | 90033-000-1340961 | Hakan Aysan | 2025-04-15 |  | 8 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Merkez
10 | 90033-000-1344216 | Hikmet Yüce | 2025-04-30 |  | 9.6 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Merkez
11 | 90033-000-1342331 | Hillteks Makina Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2025-04-21 |  | 400 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Ergene
12 | 90033-000-1344431 | Nonwotech Dokusuz Örgüsüz Tekstil San. Ve Dış Tic. A.Ş. | 2025-04-30 |  | 900 (Mevcut) + 425 (İlave) |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Muratlı
13 | 90033-000-1342424 | Ökdemler İnşaat Taahhüt Nak. Dayanıklı Tük. Mall. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-04-21 |  | 5 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
14 | 90033-000-1344458 | Pet-Mak Pet Şişirme Makinaları İmalatı Ve Otomasyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti | 2025-04-30 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF'de abone grubu hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
15 | 90033-000-1341954 | Resul Kurt Danışmanlık Eğitim Turizm Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti | 2025-04-17 |  | 20 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Hayrabolu
16 | 90033-000-1344211 | Sena Yapı Endüstri Mamülleri San. Tic. Ltd. Şti. | 2025-04-30 |  | 999 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Ergene
17 | 90033-000-1344354 | Taner Triko Sanayii Ve Tic. A.Ş. | 2025-04-30 |  | 2000 |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Ergene
18 | 90033-000-1344439 | Tekağaç San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-04-30 |  | 1700 (Mevcut) + 400 (İlave) |  | Uygun |  | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
19 | 90033-000-1344456 | Üner Petrol Ve Tarım Ticaret Limited Şirketi İnecik | 2025-04-30 |  | 9 |  | Uygun değil |  | Red : Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmadı. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
20 | 90033-000-1344425 | Üner Petrol Ve Tarım Ticaret Limited Şirketi Nusratfakı | 2025-04-30 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
|  |  | Ahmet KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | Deniz ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih: 14.05.2025
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
Hakan AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN