## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-7323/1053211 | Akel İnşaat Taahhüt Otomotiv Tekstil Kuyumculuk Gıda San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 2021-08-31 |  | 960 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-2'den enerjisini alan 33709 CBS numaralı AKEL DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
2 | 90033-030-7640/1055729 | Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. | 27.08.2021 |  | 2400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Tekirdağ TM TR-A Fider-11'den enerjisini alan 17425 CBS numaralı TMO TREDAŞ DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
3 | 90033-030-7639/1055728 | Danone Tikveşli Gıda Ve İçecek San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-08-27 |  |  | 1160 | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-A Fider-2'den enerjisini alan YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI ENH'nın 891325 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-7397/1053719 | Dost Ziraat Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-08-17 |  | 700 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-14'ten enerjisini alan KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI ENH'nın 893312 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 90033-000-7680/1055948 | Küçükoğlu Çiftliği Gıda San. Ve Turizm Ltd. Şti. | 2021-08-31 |  | 30 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Yetki belgeleri asıllarıyla beraber sunulmadı. Yetkiliye ait imza beyanı sunulmadı. Tüzel kişilik ortaklık pay bilgileri sunulmadı. Tapu aslıyla beraber sunulmadı. Faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş ve aslıyla beraber sunulmadı.
6 | 90033-000-753971054665 | Migiboy Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2021-08-23 |  | 1400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider 6'dan enerjisini alan 34086 CBS numaralı COCA COLA DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
7 | 90033-030-7615/1055389 | Pilsan Plastik Ve Oyuncak San. A.Ş (Pilsan GES-2) | 2021-08-26 |  | 1300 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Tüzel kişilik ortaklı yapısını gösterir belge sunulmadı.
8 | 90033-030-7616/105393 | Pilsan Plastik Ve Oyuncak San. A.Ş (Pilsan GES-3) | 2021-08-26 |  | 3300 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Tüzel kişilik ortaklık pay bilgileri sunulmadı. İç tesisat projesi sunulmadı. Tüketim tesisine ait trafo ve yapı bağlantı hatlarının geçici kabulü yapılmadığından lisanssız üretim başvurusu yapılamaz. (LÜY Madde7/7)
9 | 90033-030-7605/1055315 | Rauf Candan Oğuzkan Şatıroğlu | 2021-08-25 |  | 10 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Demirköy TM TR-A Fider -3 fiderinden enerjisini alan, KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ'nın 882144 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
10 | 90033-000-7700/1056040 | Renksan Plastik Sünger San.Ve Tic. A.Ş | 2021-08-31 | 4200 |  |  | Uygun |  | Teiaş görüşü/Teknik değerlendirme sürecinde
11 | 90033-030-7614/1055378 | Saray Döküm Ve Madeni Aksam San. Turizm A.Ş | 2021-08-20 |  | 4180 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Yetki belgeleri aslıyla beraber sunulmadı. İnşaat ruhsatındaki ada/parsel bilgisi ile tapudaki ada/parsel bilgisi uyuşmuyor. Onaylı iç tesisat projesi sunulmadı. Tüketim tesisine ait trafo ve yapı bağlantı hatlarının geçici kabulü yapılmadığından lisanssız üretim başvurusu yapılamaz. (LÜY Madde7/7)
12 | 90033-030-7614/1055378 | Yılteks Yıkama San. Ve Tic. A.Ş | 2021-08-26 |  | 900 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-3'ten enerjisini alan 34066 CBS numaralı ROYAN DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Çerkezköy TM | 200 | 400 (GÜNGÖRMEZ TR-1 44540 CBS) | 5 | 9.5
|  | 100 (GÜNGÖRMEZ TR-2 44560 CBS) | 1 | 1.5
|  | 100 (GÜNGÖRMEZ TR-3 44580 CBS) | 2 | 3
|  | 100 (GÜNGÖRMEZ TR-5 44590 CBS) | 2 | 3
EDİRNE-2 TM | 100 | 250 (HACIDANİŞMENT TR-1 84017 CBS) | 3 | 4.5
|  | 160 (HACIDANİŞMENT TR-2 84041 CBS ) | 10 | 18.5
LÜLEBURGAZ TM | 100 | 400 (KIRIKKÖY DM+TR2 73020 CBS) | 4 | 6
|  | 250 (KIRIKKÖY TR-5 73050 CBS) | 1 | 1.5
|  | 250 (KIRIKKÖY TR-7 73070 CBS) | 4 | 7
|  | 250 (KIRIKKÖY TR-3 73030 CBS) | 2 | 4