## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1127090 | Akın Raşel Fantezi Örme Kumaş San. Tic. A.Ş | 2022-08-22 |  | 900 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-A Fider-18 fiderinden enerjisini alan MURATLI YOLU AKSU - METAL ENH ÇIKIŞI ENH'nın 894049 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
2 | 90033-000-1128711 | Akınlar Tekstil San. Tic. Ltd. Şti | 2022-08-31 |  | 330 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel Kişilik pay bilgilerini gösteren belge sunulmadı.
3 | 90033-000-1128494 | Bayramdere Köyü | 2022-08-26 |  | 20 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı.
4 | 90033-000-1128743 | BRK Triko Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-08-31 |  | 117 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda; başvuru tarihi ve bağlantı şekli hatalı belirtilmiş. EİGM TDF formunda; başvuru tarihi ve bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı belirtilmiş, projeksiyon sistemi açısı belirtilmemiş.
5 | 90033-000-1128922 | Cemer Makina Kalıp Ve Müh. San. Tic. Ltd. Şti | 2022-08-31 |  | 150 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-B Fider-1 (BH-03) fiderinden enerjisini alan DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI ENH'nın 780347 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 90033-000-1128366 | Çapkınoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-08-29 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş.
7 | 90033-000-1128234 | Deko Koltuk Ve Dekorasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-08-26 |  | 700 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Babaeski TM TR-B Fider-7 fiderinden enerjisini alan 54373 CBS numaralı TEM KÖK'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
8 | 90033-000-1127005 | T.C. Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi | 2022-05-22 |  |  | 2500 | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Edirne GIS TM TR-A Fider-5 (1H08) fiderinden enerjisini alan BOSNAKÖY ENH'nın 796734 CBS numaralı direği yanına yapılacak olan yeni dağıtım merkezi.
9 | 90033-000-1128357 | Gelişim Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-08-29 |  | 2300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A Fider-1 (AH-04) fiderinden enerjisini alan 33756 CBS numaralı GRUP TEKSTİL DM29-TR07'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
10 | 90033-000-1128368 | İpek İdrofil Pamuk San. Ve Tic. A.Ş | 2022-08-29 | 1500+4200 |  |  | Uygun |  | EİGM sürecinde.
11 | 90033-000-1121896 | Kenan Metal Alüminyum Profil San. Tic. Ltd. Şti | 2022-08-03 |  | 1900 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkili tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamında.
12 | 90033-000-1128126 | Kumaş Dış Ticaret Teks. San. Ve Paz. A.Ş | 2022-08-26 | 2375 |  |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmadı. Kira sözleşmesinin başvuru tarihinden itibaren 2 yıl geçerliliği yok. Santral arazisinin tarımsal niteliğini gösteren belge sunulmadı. Kira sözleşmesinde ve aplikasyon krokisinde belirtilen ada/parsel bilgileri ile EİGM TDF formlarında belirtilen ada/parsel bilgileri birbirini tutmuyor.
13 | 90033-000-1128098 | Lüleburgaz Belediyesi 8 Kasım Pazar Yeri GES | 2022-08-26 |  | 650 |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü ve teknik değerlendirme sürecinde.
14 | 90033-000-1128714 | Muammer Aklan | 2022-08-31 |  | 20.17 |  | Uygun değil |  | Red: Faali,yet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formatta değildir.
15 | 90033-000-1128756 | Nercin Eker | 2022-08-31 |  | 40.95 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Babaeski TM TM TR-B Fider-8 Fiderinden enerjisini alan 53480 DM2 TR 13'ten enerjilenen tüketim tesisiniz istikametindeki 3x70+16 AER kesitli AG dağıtım hattının 663028 CBS numaralı direğinde bulunan bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
16 | 90033-000-1128355 | Örkum Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. (Örkum 1 GES) | 2022-08-29 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-A Fider-2 fiderinden enerjisini alan IŞIL TEKSTİL ÇIKIŞI ENH'nın 778285 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
17 | 90033-000-1128360 | Örkum Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. (Örkum 2 GES) | 2022-08-29 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-A Fider-2 fiderinden enerjisini alan BOYNER DM ->>(778273)IŞIL+ÖRKUM+SEPA ENH'nın 778288 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
18 | 90033-000-1128692 | Öztiryakiler Madeni Eşya San. Ve Tic. A.Ş | 2022-08-31 |  | 1000 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 Formunda adres kısmında belirtilen Ada/parsel bilgisi ile diğer evraklarda belirtilen ada/parsel bilgileri birbirine uymuyor. EK-1 formunda bağlantı şekli hatalı belirtilmiş. EİGM TDF formlarında bağlantı gerilim seviyesi hatalı belirtilmiş.
19 | 90033-000-1127600 | Pektaş Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-08-24 |  | 900 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF formlarında belirtilen ada/parsel bilgisi diğer evraklarda yer alanlar ile uyuşmuyor.
20 | 90033-000-1127865 | Penti Çorap San. Ve Tic. A.Ş | 2022-08-25 |  | 3100 |  | Uygun değil |  | Red:: 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmıştır. EİGM TDF formlarında başvuru tarihi hatalı belirtilmiştir.
21 | 90033-000-1127596 | Saruhan Kimya Ve Temizlik Ürünleri San. Tic. A.Ş | 2022-08-24 |  | 900 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-09 fiderinden enerjisini alan VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN ENH'nın 784822 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
22 | 90033-000-1127592 | Saruhan Makina Ve Elektrikli Ev Eşyaları San. Tic. A.Ş | 2022-08-24 |  | 1700 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı.
23 | 90033-000-1127630 | Uğur Türkyurt Alçak Ve Yüksek Gerilim Elk. Malz. İml. Tic. A.Ş | 2022-08-24 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red: Tapu fotokopisi aslı ile beraber sunulmadı. Başvuru ücreti eksik yatırılmış. EİGM TDF formunda belirtilen parsel bilgisi diğer evraklardakilere uymuyor. EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmamış.
24 | 90033-000-1125270 | Upfield İstanbul Gıda Üretim A.Ş | 2022-08-12 |  |  | 1160 | Uygun değil |  | Red: Arazinin tarımsal niteliğini gösteren belge sunulmadı.