## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-2495/1018696 | Alper Kaplama Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. | 2020-12-31 |  | 60 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-B Fider-2’den enerjisini alan, K42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI ENH'ın 761801 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
2 | 90033-000-2438/1018119 | Asa Kaynak Ve Metal Alaşımları San. Ve Tic. A.Ş. | 2020-12-29 |  | 411.4 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Eksi Evrak ve Red: Başvuru ücreti eksik yatırılmıştır, İnşaat halinde yapı olarak başvurulmuş olmasına rağmen inşaat ruhsatı ve iç tesisat proje kapağı sunulmamıştır. Yapı inşaat halinde değildir, tamamlanmış bir yapıdır, bu nedenle hatalı başvuru olduğundan red edildmiştir.
3 | 90033-000-2290/1017038 | Bedir Adıyaman | 2020-12-23 |  | 8 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi:LALAPAŞA TR-2 84006 250 KVA'dan enerjisini alan 532126 CBS Numaralı Direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-2448/1018150 | Dost Ziraat Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2020-12-29 |  | 320 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış.
5 | 90033-000-2340/1017459 | Memteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2020-12-25 |  | 650 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-09 Fideri'nden enerjisini alan, 33686 CBS numaralı DM01-TR12’de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 90033-000-2490/1018445 | Toprak Kürk Deri Tekstil İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-12-30 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu 380 TM TR-A AH-07 Fideri'nden enerjisini alan, 33699 CBS numaralı DM26-TR98’de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) |  |  |  |  | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5
Ediçim TM | 100 | 250 (LALAPAŞA TR-2, 84006 CBS) | 1 | 8