## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 4386 | DEMİRAL GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 2019-10-30 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi. Çerkezköy TM TR-B Fider-2 Fiderinden enerjisini alan, Köyler Çıkışı ENH’ın 772914 nolu direği (Mevcut Bağlantı Noktası)
2 | 4251 | ZEHRA TÜREDİ | 2019-10-21 |  | 4.4 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi. 260963 CBS Numaralı Direk (Mevcut Bağlantı Noktası)
3 | 4110 | YUNUS TEKSTİL VE ÖRME SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. | 2019-10-10 | 3500 |  |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Eksik/Hatalı Evrak- İptal Edildi.
4 | 4282 | RAN TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 2019-10-22 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi. 787626 CBS Numaralı Direk. (Mevcut Bağlantı Noktası)
5 | 4676 | ALTEK METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2019-10-28 |  | 726 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red-Sözleşme gücü üzerinde başvuru yapıldı.
6 | 4133 | NECDET SÜRÜCÜ | 2019-10-11 |  | 1.2 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi. 650023 CBS Numaralı Direk (Mevcut Bağlantı Noktası)
7 | 4104 | BESEL BASIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2019-10-10 |  | 1300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi. 782923 CBS Numaralı Direk. (Mevcut Bağlantı Noktası)
8 | 4408 | KİSBU DOKUSUZ ÖRGÜSÜZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2019-10-31 |  | 900 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi.B.Karıştıran TM TR-A Fider-27 Fiderinden enerjisini alan, 20285 CBS numaralı Kisbu DM (mevcut Bağlantı Noktası)
9 | 4387 | LÜLEBURGAZ HASTANESİ | 2019-10-30 |  |  | 800 | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi. 70500 CBS numaralı TR 120 DM. (Mevcut Bağlantı Noktası)
10 | 4356 | MARATON TARIM MAKİNA OTOMASYON LTD. ŞTİ | 2019-10-25 |  | 340 |  | Uygun | Uygun Değil | İptal-Başvuru Sahibi Talebi İle

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5