## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-045-1212/1008604 | Akkanat İplik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2020-10-26 |  | 1560 |  | Uygun | Uygun değil | RED: TEİAŞ görüşü olumsuz (Kısa devre akımı nedeniyle).
2 | 90033-000-1218/1008649 | Devrim Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2020-10-26 |  | 720 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu 380 TM TR-A AH-04 Fiderinden enerjisini alan, T.GÜCÜ OSB DM4->>(782860) DEVRİM MATBA ENH'ın 782863 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
3 | 90033-030-911/1006552 | Memteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2020-10-13 |  | 650 |  | Uygun değil | Uygun değil | RED: Eksik evrak süresi içerisinde tamamlanmadı. ( EİGM CD Sunumu boş)
4 | 90033-000-1089/1007692 | Özakteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | 2020-10-20 |  | 1242 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-04 Fiderinden enerjisini alan, 33689 CBS numaralı DM01-TR19(ARBUL DM)’da bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 90033-000-1092/1007758 | Pancarköy Muhtarlığı | 2020-10-20 |  | 9.9 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: 54932 CBS numaralı TREDAŞ Pancarköy TR-3’ten enerjisini alan 573075 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 90033-000-1270/1009049 | Pınarhisar Belediye Başkanlığı | 2020-10-30 |  | 800 |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü sürecinde.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5