## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1069102 | Akpa Kimya Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş | 2021-10-28 |  | 900 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EİGM TDF formu yazılı ve CD içerisinde excel olarak güncel formatında sunulmadı, EİGM TDF formlarında kuzey ve doğu koordinatları ters yazılmış.
2 | 90033-000-1069110 | Baykan Moda A.Ş | 2021-10-28 |  | 1200 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Yetki belgeleri asılları ile beraber sunulmamıştır, tapu aslı ile beraber sunulmamıştır.
3 | 90033-000-1069103 | Chemplast Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş | 2021-10-28 |  | 400 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Ek-1 Başvuru formunda tarih belirtilmemiş, sunulan kira sözleşmesinde süre belirtilmemiş, kurulması planlanan tüketim tesisi için inşaat ruhsatı ve iç tesisat proje kapağı sunulmamış, EİGM TDF formu ve CD içerisinde excel sunumu güncel formatta sunulmamış, EİGM TDF formlarında kuzey ve doğu koordinatları ters yazılmış.
4 | 90033-000-6887/1069105 | Darcanlar Petrol San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2021-10-28 |  | 30 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EK-1 Başvuru formunda tarih belirtilmemiş, EİGM TDF formu ve CD içerisindeki excel sunumu güncel formatta sunulmamış, EİGM TDF formlarında kuzey ve doğu koordinatları ters yazılmış, 30 KW AG seviyesinden başvuru gücü 250 KVA'lık bir dağıtım trafosuna 1 yıl içerisinde 1 kişiye tahsis edilebilecek kapasitenin üzerindedir.
5 | 90033-000-1068630 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş | 2021-10-26 |  | 5000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-B Fider 10'dan enerjisini alan 34011 CBS numaralı Eren DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 90033-000-1068598 | Indorama İplik San. Ve Tic. A.Ş | 2021-10-26 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz (kısa devre nedeniyle)
7 | 90033-000-1069162 | Küçükoğlu Çiftliği Gıda San. Ve Turizm Ltd. Şti. | 2021-10-28 |  | 30 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Vekaletname aslı ile beraber sunulmamıştır.
8 | 90033-000-1069087 | Lav AVM İnşaat A.Ş | 2021-10-28 |  | 900 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Ek-1 formunda telefon bilgisi belirtilmemiş.
9 | 90033-000-1068563 | Örkum Tekstil San. Ve Tic. A.Ş (Örkum-1 GES) | 2021-10-26 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz (kısa devre nedeniyle)
10 | 90033-622-1068568 | Örkum Tekstil San. Ve Tic. A.Ş (Örkum-2 GES) | 2021-10-26 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz (kısa devre nedeniyle)
11 | 90033-000-1068889 | Soyyiğit Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2021-10-27 |  | 1500 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Firmaya ait daha önceki başvuruda sunulan dekont sunulmuştur, EİGM TDF fromu ve Cd içerisindeki excel sunumu güncel formatta değildir.
12 | 90033-000-1068835 | Turan Tekstil San. İth. İhr. Ltd. Şti | 2021-10-27 |  | 1260 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH 12 Fiderinden enerjisini alan 33706 CBS numaralı DM13-TR42 TURAN DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.