## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1236719 | Agroberk Gıda Ürünleri A.Ş | 2023-10-31 |  | 150 |  | Uygun değil |  | Red: Aplikasyon krokisinde harita mühendisi imzası bulunmamakta. | Kırklareli | Merkez | .
2 | 90033-000-1237676 | Alumsan Alüminyum San. Tic. A.Ş | 2023-10-24 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
3 | 90033-000-1236567 | Asos Proses Makina San. Ve Tic. A.Ş | 2023-10-30 |  | 375 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
4 | 90033-000-1237565 | Assemcorp Elektronik A.Ş | 2023-10-30 |  | 24 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisi başvuru sahibi adına değildir. | Tekirdağ | Çerkezköy
5 | 90033-000-1237673 | Astaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş | 2023-10-20 |  | 2033 (1533 mevcut + 500 ilave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Ergene
6 | 90033-000-1237699 | Binay Yaşam Mim. İnş. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Ve Efa Yatırım Mimarlık San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı A 1 | 2023-10-31 |  | 7.63 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
8 | 90033-000-1237690 | Binay Yaşam Mim. İnş. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Ve Efa Yatırım Mimarlık San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Villa A 13 | 2023-10-31 |  | 7.63 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
9 | 90033-000-1237688 | Binay Yaşam Mim. İnş. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Ve Efa Yatırım Mimarlık San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Villa A 14 | 2023-10-31 |  | 7.63 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
10 | 90033-000-1237687 | Binay Yaşam Mim. İnş. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Ve Efa Yatırım Mimarlık San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Villa A 16 -1 | 2023-10-31 |  | 5.45 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
11 | 90033-000-1237685 | Binay Yaşam Mim. İnş. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Ve Efa Yatırım Mimarlık San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Villa A 16 -2 | 2023-10-31 |  | 5.45 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
7 | 90033-000-1237692 | Binay Yaşam Mim. İnş. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Ve Efa Yatırım Mimarlık San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Villa A 2 | 2023-10-31 |  | 7.63 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
12 | 90033-000-1237680 | Binay Yaşam Mim. İnş. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Ve Efa Yatırım Mimarlık San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Villa A 7 | 2023-10-31 |  | 8.41 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
13 | 90033-000-1237678 | Binay Yaşam Mim. İnş. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Ve Efa Yatırım Mimarlık San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Villa A 17 | 2023-10-31 |  | 5.45 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
14 | 90033-000-1236530 | Doğu Süt Ürünleri Zahire San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-10-31 |  | 250 |  | Uygun değil |  | Red: Tek hat şeması sunulmamış. | Kırklareli | Kofçaz
15 | 90033-000-1236526 | Dünya Hayvancılık Tarım Ve Gıda Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş | 2023-10-31 |  | 400 (150 Mevcut + 250 İlave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Kırklareli | Merkez
16 | 90033-000-1236521 | Edirne Et Ve Et Ürünleri Entegre Tesisleri San. Ve Tic. A.Ş | 2023-10-31 |  | 330 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM Teknik Değerlendirme formu sunulmamış. | Edirne | Merkez
17 | 90033-000-1237636 | Emek İnovatif Elektrik Ve Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş | 2023-10-03 |  | 330 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağına ilişkin beyan mevzuattaki formatta değil. İlişkilendirilen tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamındadır. | Tekirdağ | Ergene
18 | 90033-000-1237657 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş 8580 kWe GES Çatı 1 Misinli | 2023-10-10 |  | 8580 |  | Uygun değil |  | Red: 2001363661 tesisat numaralı kurulması planlanan tüketim tesisi için iç tesisat proje kapağı sunulmamıştır. 2001363661 tesisat numaralı kurulması planlanan tüketim tesisine ait OG tessilerin geçici kabulü yapılmamıştır. | Tekirdağ | Ergene
19 | 90033-000-1238137 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş RES | 2023-10-10 | 5560 (1850 tahsis edildi) |  |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
20 | 90033-000-1236516 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş. 700 kWe Çatı GES 2 | 2023-10-30 |  | 9900 (9200 Mevcut + 700 İlave) |  | Uygun değil |  | Red: 5.1.c kapsamında talep edilen güç artışı uygun değil. EK-1 bağlantı formu ve EİGM teknik değerlendirme formu güç artışı sonucuna göre tanzim edilmemiş. | Tekirdağ | Ergene
21 | 90033-000-1238136 | Görkem Bardak Villa A 8 | 2023-10-31 |  | 8.41 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
22 | 90033-000-1238135 | Görkem Sert Villa A 18 | 2023-10-31 |  | 7.63 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
23 | 90033-000-1236511 | Günöz Tekstil Ve Kimya İşletmeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-10-31 |  | 3000 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
24 | 90033-000-1236505 | Kaanlar Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2023-10-31 |  | 900 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Malkara
25 | 90033-000-1236507 | Kapaklı Belediyesi | 2023-10-26 |  | 480 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Kapaklı
26 | 90033-000-1238134 | Kenan Yüksel Villa A 5 | 2023-10-31 |  | 7.63 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
27 | 90033-000-1238133 | Keşan Belediyesi | 2023-10-31 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Edirne | Keşan
28 | 90033-000-1236503 | Kırmızıgül Kozmetik Ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti | 2023-10-30 |  | 840 (600 mevcut + 240 ilave) |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
29 | 90033-000-1236502 | Kozmo Kimya San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti | 2023-10-31 |  | 1125 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
30 | 90033-000-1238130 | Marmara Mozaik İnş. San. Tic. Ltd. Şti | 2023-10-04 |  | 1920 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Edirne | Keşan
31 | 90033-000-1238131 | Mesan Metal Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş | 2023-10-24 |  | 2000 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamındadır. EİGM teknik değerlendirme formunda tüketim tesisi abone grubu hatalı belirtilmiş. Ortaklık pay bilgisi gösteren belge sunulmamış. | Tekirdağ | Çorlu
32 | 90033-000-1238129 | Metin Çakar Villa A 9 | 2023-10-31 |  | 7.63 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
33 | 90033-000-1238128 | Muhammet Serhan Kurşun Villa A 3 | 2023-10-31 |  | 7.63 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
34 | 90033-000-1238127 | Münevver Pelvanoğlu | 2023-10-31 |  | 9.64 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
35 | 90033-000-1236500 | Pameks Giyim San. A.Ş | 2023-10-31 |  | 350 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Malkara
36 | 90033-000-1236498 | Recep İriş | 2023-10-28 |  | 96 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Edirne | Merkez
37 | 90033-000-1238126 | Reka Bitkisel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş | 2023-10-25 |  | 5310 (4320 mevcut + 990 ilave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Muratlı
38 | 90033-000-1236489 | S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi GES 1 | 2023-10-30 |  | 50 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
39 | 90033-000-1236491 | S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi GES 2 | 2023-10-30 |  | 50 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
40 | 90033-000-1238124 | Saklıbahçe Canlı Hayvancılık Tarım Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2023-10-27 |  | 1060 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı elektronik olarak imzalanmamış.Başvuru ücreti eksik yatırılmış. | Tekirdağ | Hayrabolu
41 | 90033-000-1238125 | Serkan Ercili Villa A 4 | 2023-10-31 |  | 7.63 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
42 | 90033-000-1238123 | Seyfettin Vardar | 2023-10-13 |  | 7.43 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
43 | 90033-000-1238122 | Şaban Durgun | 2023-10-03 |  | 6 |  | Uygun değil |  | Red: Yetki belgeleri, tapu/kira sözleşmesi ve faaliyet yasağı beyanı sunulmamış. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
44 | 90033-000-1238121 | Şenay Gürkan Villa A 10 | 2023-10-31 |  | 7.63 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
46 | 90033-000-1238119 | Şenol Serin Villa A 15 | 2023-10-31 |  | 7.63 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
45 | 90033-000-1238120 | Şenol Serin Villa A 6 | 2023-10-31 |  | 8.41 |  | Uygun değil |  | Red: İlişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
47 | 90033-000-1236460 | Şişecam Otomotiv A.Ş | 2023-10-30 | 21000 (4000 tahsis edildi) |  |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Kırklareli | Lüleburgaz
48 | 90033-000-1238118 | T.C. Şarköy Belediyesi | 2023-10-25 |  | 5 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Şarköy
49 | 90033-000-1236458 | V Kayışı Lastik San. Ltd. Şti | 2023-10-30 |  | 400 (300 mevcut + 100 ilave) |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
50 | 90033-000-1238117 | Weger Motorlu Araçlar San. Ve Tic. A.Ş | 2023-10-17 |  | 1400 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formatta değil. | Tekirdağ | Çorlu
51 | 90033-000-1236454 | Yel Teneke Kutu San. Ve Tic. A.Ş | 2023-10-30 |  | 1125 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
52 | 90033-000-1236442 | Zırhlıoğlu Gıda Paz. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-10-31 |  | 500 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
|  |  | AHMET KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | DENİZ ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih:20.11.2023
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
HAKAN AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN