## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1304836 | Adalı Kauçuk Poliüretan San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-10-31 |  | 1000 (Tahsis edilen güç:30 KW) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Tekirdağ | Muratlı
2 | 90033-000-1304581 | Adalı Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-10-31 |  | 400 |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Muratlı
3 | 90033-000-1304632 | Ahmet Barış | 2024-10-31 |  | 12 |  | Uygun değil. |  | Red: LÜY 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmış. | Edirne | Merkez
4 | 90033-000-1304428 | Alevtaş Madencilik San. Ve Tic. A.Ş | 2024-10-30 | 2000 |  |  | Uygun değil. |  | Red : Arazinin tarımsal durumunu gösterir belge sunulmadı. Abone grubu EİGM TDF'de hatalı belirtilmiş. EİGM TDF'de ünite gücü ve toplam kurulu güç eksik belirtilmiş. Arazi kullanım izninde rüzgar santrali yapılabileceğine ilişkin ibare bulunmamakta.Aplikasyon krokisinde orman arazisine ilişkin bölmeler görünmemekte, türbinin hangi bölmelerde olduğu anlaşılamamakta. | Tekirdağ | Saray
5 | 90033-000-1303943 | Arma Bağlantı Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş | 2024-10-24 |  | 500 |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Kapaklı
6 | 90033-000-1304513 | Asarcık Çiftliği Tarım Ve Hayv. Ltd. Şti | 2024-10-30 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Keşan
7 | 90033-000-1304638 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş | 2024-10-31 |  | 260 (Mevcut) + 100 (İlave) |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Merkez
8 | 90033-000-1305127 | Astürk Et Ürünleri Tarım Ve Hayvancılık Tic. Oto. San. Ltd. Şti | 2024-10-31 |  | 50 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Edirne | Havsa
9 | 90033-000-1304532 | Aytaç Et Ve Tavuk Canlı Hayvan Zah. Nak. Tic. Ltd. Şti | 2024-10-30 |  | 220 |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Merkez
10 | 90033-000-1304251 | Buhari Otomotiv Mam. Paz. İml. San. Tic. A.Ş. | 2024-10-30 |  | 150 |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çorlu
11 | 90033-000-1305120 | Burhanoğulları Kimya A.Ş | 2024-10-31 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda parsel numarası hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Çerkezköy
12 | 90033-000-1303885 | Bütangaz A.Ş. | 2024-10-24 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
13 | 90033-000-1305059 | Çerkezköy İnş. Turizm Hotel İşlet. San. Tic. Ltd. Şti | 2024-10-31 |  | 12 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
14 | 90033-000-1304122 | Deva Plastik PVC Granül San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-10-25 |  | 500 |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çerkezköy
15 | 90033-000-1305122 | Dolu Oyuncak San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-10-31 |  | 1400 |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
16 | 90033-000-1305128 | Durak Fındık San. Ve Tic. A.Ş | 2024-10-31 |  | 2520 (Tahsis edilen kapasite: 2452,5 KW) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Edirne | Lalapaşa
17 | 90033-000-1304542 | Emek İnovatif Elektrik Ve Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş | 2024-10-31 |  | 330 |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
18 | 90033-000-1303835 | Fırat Plastik Kauçuk Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2024-10-24 | 3000 |  |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
19 | 90033-000-1303582 | Fourkim Tekstil Boya Ve Kimya Ürünleri San. Tic. A.Ş | 2024-10-23 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 Başvuru Formu'nda ve EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda başvuru sahibinin ünvanı hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
20 | 90033-000-1304245 | Gürsa Oluklu Mukavva Ve Ambalaj San. Tic. A.Ş | 2024-10-28 |  | 960 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru ücreti eksik yatırılmış. | Tekirdağ | Ergene
21 | 90033-000-1303676 | Hillteks Makina Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-10-23 |  | 400 |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
22 | 90033-000-1304415 | Kastamonu Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-10-30 | 4200 |  |  | Uygun değil |  | Red: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 7. maddesinin 7. fıkrası kapsamında belirtilen süreçler tamamlanmamıştır,Tüketim tesisatına ait trafoyu içerecek şekilde dağıtım tesislerinin kabulü tamamlanmamıştır. EİGM TDF'de abone grubu hatalı belirtilmiş. EİGM TDF'de ünite gücü ve toplam kurulu güç eksik belirtilmiş.Kurulması planlanan tesise ait onaylı iç tesisat proje kapağı ve yapı ruhsatı sunulmamıştır. Sunulan tesisatta perakende satış sözleşmesi yada ikili anlaşma bulunmamaktadır. | Tekirdağ | Çorlu
23 | 90033-000-1304533 | Kayalar Bakır Alaşımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2024-10-30 | 3000 | 1800 |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
24 | 90033-000-1304238 | Keşan Belediye Başkanlığı | 2024-10-28 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Keşan
25 | 90033-000-1305038 | Kutes Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (GES-4) | 2024-10-31 |  | 8400 |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Merkez
26 | 90033-000-1304044 | Marmara Mozaik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | 2024-10-25 |  | 990 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Edirne | Keşan
27 | 90033-000-1304963 | Nihat Köprülü | 2024-10-31 |  | 14 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Şarköy
28 | 90033-000-1301796 | Oyal Çikolata Ve Şekerli Mamüller İmalatı Tic. Ve San. Ltd. Şti | 2024-10-15 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red : EİGM TDF'de başvuru sahibinin ünvanı hatalı belirtilmiş. Gerilim seviyesi hatalı belirtilmiş. Tek hat şemasında ada no hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Hayrabolu
29 | 90033-000-1305132 | Pet-Mak Pet Şişirme Makinaları İmalatı Ve Otomasyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti | 2024-10-31 |  | 240 |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
30 | 90033-000-1304636 | Samet Barış | 2024-10-31 |  | 10.5 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Merkez
31 | 90033-000-1303246 | Sem-ka Plastik Vakum Ambalaj Makine Ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti | 2024-10-22 |  | 300 |  | Uygun değil |  | Red : EİGM TDF'de başvuru sahibinin ünvanı hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Kapaklı
32 | 90033-000-1305133 | Stargrup Cam. A.Ş | 2024-10-31 |  | 1910 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Tekirdağ | Kapaklı
33 | 90033-000-1304186 | Termo Isı Sistemleri Tic. Ve San. A.Ş | 2024-10-25 |  | 370 Mevcut + 460 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmadı. Sunulan kira kontratının başvuru tarihi itibariyle 2 yıl geçerliliği bulunmuyor. LÜY 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çorlu
34 | 90033-000-1304214 | Yetiş Ziraat San. Ve Tic. A.Ş | 2024-10-26 |  | 150 |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Edirne | İpsala
35 | 90033-000-1305136 | Yıldız Plastik Ambalaj Ve Kulp Sanayi Ltd. Şti | 2024-10-31 |  | 150 |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Merkez
36 | 90033-000-1305076 | Yunus Tekstil Ve Örme San. Tic. Ltd. Şti | 2024-10-31 | 3500 Mevcut + 700 İlave |  |  | Uygun | Uygun değil. | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Lüleburgaz
|  |  | Ahmet KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | Deniz ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih: 19.12.2024
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
Hakan AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN