## Eylül
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ-TEMMUZ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Bağlantı Noktası
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 3269 | ALOHA TEKSTİL TURİZM A.Ş | 2017-09-06 | 2350 |  |  | UYGUN | UYGUN | TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-17’den enerjisini alan, Yulaflı DM-Fermaş DM ENH üzerindeki 784219 CBS nolu direkten tüketim tesisi ile aynı bağlantı noktası
2 | 3457 | KIRKLARELİ İLİ MERKEZ İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | 2017-09-21 |  | 122.43 |  | UYGUN DEĞİL | --- | Eksik Evrak Tamamlama Sonrası Değerlendirilecek
3 | 3456 | KIRKLARELİ İLİ MERKEZ İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | 2017-09-21 |  | 50 |  | UYGUN DEĞİL | --- | Eksik Evrak Tamamlama Sonrası Değerlendirilecek
4 | 3354 | EDİRNE BAYINDIRLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 2017-09-06 |  | 34.84 |  | UYGUN DEĞİL | --- | Eksik Evrak Tamamlama Sonrası Değerlendirilecek