## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-692/1004519 | Ahmet Özhan Alpaslan | 2020-09-30 |  | 1000 |  | Uygun değil | Uygun değil | Eksik Evrak: Ek 1'de belirtilen kurulu güç ile EİGM TDF formunda belirtilen kurulu güç tutarsız, başvuru türü belirtilmemiş. Sunulan yetki belgeleri başvuru sahibi adına değil. Sunulan tapu ve kira sözleşmesi başvuru sahibi adına değil. Sunulan kira sözleşmesinin geçerlilik tarihi belli değil, en az iki yıllık olma şartı kontrol edilemiyor. EİGM TDF formunda belirtilen kurulu güç ve başvuru sahibi bilgisi Ek-1'de belirtilenle uymuyor. EİGM TDF formu CD olarak sunulmadı. Başvuru türü belirtilmediği için tüketim bağlantı gücü ve santral kurulu gücü arasındaki kontrol sağlanamıyor. Faaliyet yasağı beyanı yetkili kişi tarafından imzalanmamış. RED: Sunulan tüketim aboneliği başvuru sahibi adına değil.
2 | 90033-000-613/1004167 | Alfa Kutu Ve Plastik San. Tic. Ltd. Şti | 2020-09-29 |  | 480 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu 380 TM TR-A AH-05 Fiderinden enerjisini alan, T.GÜCÜ OSB DM5>(782923)BEŞEL/SERNAY(Y-2) ENH'ın 781779 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
3 | 90033-000-625/1004213 | Alkan Süt Ürünleri Tic. Ltd. Şti | 2020-09-29 |  | 240 |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü sürecinde.
4 | 90033-000-694/1004542 | Aytar Tarım Ve Hayvancılık İşletmeleri A.Ş | 2020-09-30 |  | 800 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-7’den enerjisini alan, Üsküp Grb. Çıkışı ENH’ın 884537 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
5 | 90033-000-498/1003463 | Harika Süt Ürünleri Hayvancılık Tarım Gıda İthalat Ve İhracat Ürünleri Ltd. Şti | 2020-09-23 |  | 49.9 |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü sürecinde.
6 | 90033-000-624/1004210 | Özyıkılmaz Gıda Tarım Ve Süt Ür. Paz. Tic. Ltd. Şti | 2020-09-29 |  | 150 |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü sürecinde.
7 | 90033-000-135/1000784 | Pancarköy Muhtarlığı | 2020-09-03 |  | 30 |  | Uygun değil | Uygun değil | Eksik Evrak: EİGM TDF Formunda tesis adı belirtilmemiş, EİGM TDF Formu CD olarak sunulmadı. RED: AG Dağıtım Trafosu limiti üzerinde başvuru yapılmış.
8 | 90033-000-682/1004461 | Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği | 2020-09-30 |  | 493 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Uzunköprü TM TR-B Fider-7’den (BH-11 Hücre) enerjisini alan, Uzk.Karapınar ENH'ın 797177 CBS numaralı direği

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5