## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-030-8113/1061557 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 2021-09-20 |  | 400 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Ek-1 Başvuru Formunda talep gücü kVA olarak belirtilmiş. Yetki belgeleri asıllarıyla beraber sunulmadı. Vekile ait imza beyanı sunulmadı. Tapu aslıyla beraber sunulmadı.
2 | 90033-000-8423/1063694 | Damteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2021-09-30 |  | 1500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-A Fider 2'den enerjisini alan Ahmet Bey DM TR/1 Çıkışı ENH'nın 895840 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
3 | 90033-030-8073/1061066 | Denge Kimya Ve Tekstil San. Tic. A.Ş | 2021-09-16 |  | 330 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-12 Fiderinden enerjisini alan 34069 CBS numaralı Çağrı DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-7829/1057113 | DMS Dilmenler Makina Ve Tekstil San. Tic. A.Ş | 2021-09-07 |  | 750 |  | Uygun | Uygun değil | Red: EİGM TDF düzeltmesi mühletinde yapılmadı.
5 | 90033-000-8424/1063704 | Kent Dayanıklı Tüketim Malları San. Tic. Ltd. Şti | 2021-09-30 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH 04 Fiderinden enerjisini alan K.FİESTA DM>()KENT FİESTA İŞLETMESİ ENH'ın 784986 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 90033-000-8265/1062460 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-09-23 |  | 3000 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Ek-1 formunda Bağlantı transformatörü bilgileri yanlış yazılmış. Yetki belgeleri asıllarıyla beraber sunulmadı. Ortaklık pay bilgileri sunulmadı. Kira kontratı aslıyla beraber sunulmadı. Kira sözleşmesinin süresi 2 yıldan azdır. Kira sözleşmesi başvuru sahibi adına değildir. Arazinin tarım arazisi olmadığı dair Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu bakanlığın il müdürlüğünden alınacak belge sunulmadı. Tüketim tesisi uygun değildir. 5.1.c maddesi kapsamında verilmiş çağrı mektubu vardır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge sunulmadı. Başvuru ücreti dekontu sunulmadı. Tek hat şeması sunulmadı. TDF imzalanmamış. TDF'de abone sözleşme gücü hatalı yazılmış. Teknik değerlendirme formu CD 'si sunulmadı. Aplikasyon krokisi sunulmadı. Faaliyet yasağı beyanı evrağında tarih belirtilmemiş.
7 | 90033-030-8266/1062464 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-09-23 |  | 2500 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Ek-1 formunda Bağlantı transformatörü bilgileri yanlış yazılmış. Yetki belgeleri asıllarıyla beraber sunulmadı. Ortaklık pay bilgileri sunulmadı. Kira kontratı aslıyla beraber sunulmadı. Kira sözleşmesinin süresi 2 yıldan azdır. Kira sözleşmesi başvuru sahibi adına değildir. Arazinin tarım arazisi olmadığı dair Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu bakanlığın il müdürlüğünden alınacak belge sunulmadı. Tüketim tesisi uygun değildir. 5.1.c maddesi kapsamında verilmiş çağrı mektubu vardır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge sunulmadı. Başvuru ücreti dekontu sunulmadı. Tek hat şeması sunulmadı. TDF imzalanmamış. TDF'de abone sözleşme gücü hatalı yazılmış. Teknik değerlendirme formu CD 'si sunulmadı. Aplikasyon krokisi sunulmadı. Faaliyet yasağı beyanı evrağında tarih belirtilmemiş.
8 | 90033-030-8267/1062468 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-09-23 |  | 19000 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Ek-1 formunda Bağlantı transformatörü bilgileri yanlış yazılmış. Yetki belgeleri asıllarıyla beraber sunulmadı. Ortaklık pay bilgileri sunulmadı. Kira kontratı aslıyla beraber sunulmadı. Kira sözleşmesinin süresi 2 yıldan azdır. Kira sözleşmesi başvuru sahibi adına değildir. Arazinin tarım arazisi olmadığı dair Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu bakanlığın il müdürlüğünden alınacak belge sunulmadı. Tüketim tesisi uygun değildir. 5.1.c maddesi kapsamında verilmiş çağrı mektubu vardır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge sunulmadı. Başvuru ücreti dekontu sunulmadı. Tek hat şeması sunulmadı. TDF imzalanmamış. TDF'de abone sözleşme gücü hatalı yazılmış. Teknik değerlendirme formu CD 'si sunulmadı. Faaliyet yasağı beyanı evrağında tarih belirtilmemiş. Üretim kurulu gücü tüketim bağlantı gücünün üzerindedir.
9 | 90033-045-8422/1063668 | Küçükoğlu Çiftliği Gıda San. Ve Turizm Ltd. Şti | 2021-09-30 |  | 30 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:'Ek-1 Başvuru Formu evrağı tahrip edilmiş. Yetki belgeleri asıllarıyla beraber sunulmadı (Firmaya ait imza sirküleri hariç). Vekile ait imza beyanı aslıyla sunulmadı. Ortaklık pay bilgisi sunulmadı. TDF CD sunumu içinde teknik değerlendirme formu bulunmuyor.
10 | 90033-000-7828/1057110 | Megam Tekstil Ve Boya San. Tic. Ltd. Şti | 2021-09-07 |  | 2500 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:'Kira sözleşmesi geçerliliği 2 yıl değil. DMS Dilmenler Mak. Teks. San. Tic. A.Ş. 'ye ait parselin kira kontratı sunulmadı.
11 | 90033-000-7844/1057209 | Soyyiğit Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2021-09-07 |  | 1500 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Vekile ait imza sirküleri aslıyla birlikte sunulmadı. Ortaklık pay bilgileri sunulmadı.
12 | 90033-000-8279/1062653 | Veskim Kimyevi Madde İth. İhr. A.Ş | 2021-09-24 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider 2'den enerjisini alan ONUR DM->>(779435) GAZALA ENH'ın 780304 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası