## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1298822 | Ahmet Barış | 2024-09-28 |  | 12 |  | Uygun değil |  | Red : LÜY 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmış. Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmadı. | Edirne | Merkez
2 | 90033-000-1297574 | Arma Bağlantı Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş | 2024-09-23 |  | 500 |  | Uygun değil |  | Red : Kurulması planlanan tüketim tesisatına ait inşaat ruhsatı sunulmadı. | Tekirdağ | Kapaklı
3 | 90033-000-1298819 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş | 2024-09-28 |  | 260 (Mevcut) + 100 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red: Ek-1 başvuru formunda ve EİGM TDF'de başvuru sahibi ünvanı hatalı belirtilmiş. Arazinin tarımsal durumunu gösterir belge sunulmadı. EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda projeksiyon sistemi seçilmemiş. | Kırklareli | Merkez
4 | 90033-000-1298878 | Buhari Otomotiv Mam. Paz. İml. San. Tic. A.Ş | 2024-09-30 |  | 150 |  | Uygun değil |  | Red : EİGM teknik değerlendirme fomunda projeksiyon sistemi belirtilmemiş. | Tekirdağ | Çorlu
5 | 90033-000-1298883 | Bulutmd Yazılım Limited Şirketi | 2024-09-30 |  | 10 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde | Kırklareli | Lüleburgaz
6 | 90033-000-1297536 | Burhanoğulları Kimya A.Ş | 2024-09-23 |  | 6000 |  | Uygun değil |  | Red: Ek-1 başvuru formunda belirtilen güç, LUY 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerindedir. | Tekirdağ | Çerkezköy
7 | 90033-000-1297669 | Bütangaz A.Ş | 2024-09-24 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 başvuru formunda başvuru türü belirtilmemiştir. Başvuruyu imzalayan kişiye ait yetki belgesi sunulmadı. | Tekirdağ | Marmaraereğlisi
8 | 90033-000-1297579 | Chemplast Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş | 2024-09-23 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: ; TEİAŞ 154/31,5 kV TEKİRDAĞ TM TR-B Fider-2 NAİP fiderinden enerjisini alan 12100 NOLU DM - DORUK UN GÖÇMEN EV ÇKIŞ ENH'ının 713984 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Süleymanpaşa
9 | 90033-000-1299001 | Dünya Hayvancılık Tarım Ve Gıda Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş | 2024-09-30 |  | 150 (Mevcut) + 250 (İlave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Merkez
10 | 90033-000-1298669 | Elektrosan Elektrik Malzemeleri Taahhüt Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-09-27 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red : EİGM teknik değerlendirme formunda uygulama yeri seçilmemiş. LÜY 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmış. | Kırklareli | Lüleburgaz
11 | 90033-000-1298859 | Emek İnovatif Elektrik Ve Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş | 2024-09-30 |  | 330 |  | Uygun değil |  | Red : Sunulan faaliyet yasağına ilişkin beyan, mevzuatta belirtilen formata uygun değil. | Tekirdağ | Ergene
12 | 90033-000-1299079 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş | 2024-09-30 |  | 8580 (Tahsis edilen 112,5 KW) |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV BÜYÜKKARIŞTIRAN TM TR-C Fider-ÇORLU-2 fiderinden enerjisini alan BÜYÜKKARIŞTIRAN TM F/26 GELEN ÇIKIŞI'nın 34030 CBS numaralı kabininde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
13 | 90033-000-1298954 | Ergene Hayvancılık Tarım Ve Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti | 2024-09-30 |  | 250 (Mevcut) + 500 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red: LUY 17.6.b kapsamında henüz çağrı mektubu almayan bir başvuru için güç artışı başvurusu yapılamaz. | Kırklareli | Lüleburgaz
14 | 90033-000-1299023 | Es-Eks Makina Sanayii İhracat Ve İthalat Ve Tic. A.Ş. | 2024-09-30 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ULAŞ TM TR-A Fider - FD2-AVLANBEY 2 fiderinden enerjisini alan ULAŞ TM F-8 DEN GİRŞ DİREK CBS:780428 ENH'ının 787626 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
15 | 90033-000-1297476 | Fourkim Tekstil Boya Ve Kimya Ürünleri San. Tic. A.Ş | 2024-09-23 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 başvuru formunda başvuru türü belirtilmemiştir. | Tekirdağ | Ergene
16 | 90033-000-1300126 | Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri Emlak Danışmanlığı San. Tic. A.Ş | 2024-09-30 |  | 4700 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ULAŞ TM TR-B Fider F19-GÜLLE/DENTA fiderinden enerjisini alan MODERN->>(788077) CCCSAKIZ (FD-17) ENH'ının 34016 CBS numaralı kabininde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin ve lisanslı üretim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
17 | 90033-000-1298538 | Gürsan Alüminyum İmalat Sanayi Ltd. Şti | 2024-09-26 |  | 1300 |  | Uygun değil |  | Red : EİGM TDF'de abone grubu hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Çorlu
18 | 90033-000-1297007 | Kale Kilit Ve Kalıp San. A.Ş | 2024-09-19 |  | 6500 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Kapaklı
19 | 90033-000-1298381 | Kayra Metal A.Ş | 2024-09-26 |  | 150 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Lüleburgaz
20 | 90033-000-1299083 | Kutes Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2024-09-30 |  | 8400 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Merkez
21 | 90033-000-1298362 | Masfer Traktör İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-09-26 |  | 20 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Merkez
22 | 90033-000-1298820 | Mav Elyaf San. Ve Tic. A.Ş | 2024-09-28 | 5560 |  |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 başvuru formunda başvuru türü belirtilmemiştir. | Tekirdağ | Ergene
23 | 90033-000-1299106 | Nöralp Akademi Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. | 2024-09-30 |  | 7.36 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
24 | 90033-000-1298520 | Ode Yalıtım san. Ve Tic. A.Ş (Ana Kampüs GES) | 2024-09-26 |  | 700 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
25 | 90033-000-1298511 | Ode Yalıtım san. Ve Tic. A.Ş (Ana Kampüs GES) | 2024-09-26 |  | 1800 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
26 | 90033-000-1298806 | Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2024-09-27 |  | 1000 (Mevcut) + 1660 (İlave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
27 | 90033-000-1299108 | Pet-Mak Pet Şişirme Makinaları İmalatı Ve Otomasyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti | 2024-09-30 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red : Kurulması planlanan tüketim tesisatına ait inşaat ruhsatı ve onaylı iç tesisat proje kapağı sunulmadı. EİGM teknik değerlendirme formunda projeksiyon sistemi seçilmemiş, güneş modülü sayısı hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
28 | 90033-000-1298821 | Samet Barış | 2024-09-28 |  | 12 |  | Uygun değil |  | Red : LÜY 4.1.c'de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmış. Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmadı. | Edirne | Merkez
29 | 90033-000-1298887 | Sedat Yıldız | 2024-09-30 |  | 7 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Kırklareli | Lüleburgaz
30 | 90033-000-1299035 | Sem-ka Plastik Vakum Ambalaj Makine Ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti | 2024-09-30 |  | 300 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 başvuru formunda başvuru türü belirtilmemiş. | Tekirdağ | Kapaklı
31 | 90033-000-1299086 | Soyyiğit Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2024-09-30 |  | 860 (Mevcut) + 200 (İlave) |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ESTERGON TM TR-B Fider-10 fiderinden enerjisini alan 83380 (GÜLLAPOĞLU KÖK)NOLU DM GİRİŞ HÜC. ENH'ının 795790 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Edirne | Merkez
32 | 90033-000-1299107 | Spectro Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-09-30 |  | 750 (Tahsis edilen 300 KW) |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ULAŞ TM TR-B Fider-FD06 UNILEVLER 2 fiderinden enerjisini alan KIRKGÖZ-ESENLER KÖYLERİ BESLEME HÜCRESİ ENH'ının 781648 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
33 | 90033-000-1298688 | Su Biyomedikal Sistemler Ve Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-09-27 |  | 330 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
34 | 90033-000-1299105 | Şarköy Belediyesi | 2024-09-30 |  | 5 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Şarköy
35 | 90033-000-1297967 | TC Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi | 2024-09-25 |  | 60 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV TEKİRDAĞ TM TR-A Fider-12 fiderinden enerjisini alan TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ ÇIKIŞ ENH'ının 18007 CBS numaralı kabininde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin ve lisanssız kojenerasyon üretim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Süleymanpaşa
36 | 90033-000-1298188 | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi | 2024-09-25 |  | 320 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Malkara
37 | 90033-000-1299104 | Teknoform Bağlantı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş | 2024-09-30 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çorlu
38 | 90033-000-1299103 | Tuna Alüminyum Metal Kimya İnş. San. Ve Dış Tic. A.Ş | 2024-09-30 |  | 1700 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çerkezköy
39 | 90033-000-1298915 | Volkan Berkay Çakır | 2024-09-30 |  | 8.9 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
40 | 90033-000-1299109 | Yıldız Plastik Ambalaj Ve Kulp Sanayi Ltd. Şti | 2024-09-30 |  | 150 |  | Uygun değil |  | Red : Yetki belgesi, tüzel kişilik pay bilgileri ve faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmadı. | Kırklareli | Merkez
41 | 90033-000-1299087 | Yunus Tekstil Ve Örme San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-09-30 |  | 3500 (Mevcut) + 700 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red: Ek-1 formunda üretim tesisinin kurulu gücü hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Lüleburgaz
|  |  | Ayhan ÇALIŞKAN (TEDAŞ) |  |  |  |  | Deniz ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih: 14.10.2024
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
Hakan AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN