## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 4824 | ALTEK METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2019-11-29 |  | 726 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi. Çerkezköy TM TR-B Fider-6 Fiderinden enerjisini alan, 42160 CBS nolu Altek DM (Mevcut Bağlantı Noktası)
2 | 4731 | MARATON TARIM MAKİNA OTOMASYON LTD. ŞTİ | 2019-11-22 |  | 374 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi. Lüleburgaz TM TR-A Fider-14 Fiderinden enerjisini alan, Çiftlikköy-Karamusul ENH’ın 893140 CBS numaralı direği. (Mevcut Bağlantı Noktası)
3 | 4552 | ELİZLER DANIŞMANLIK İNŞAAT ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2019-11-08 |  | 40 |  | Uygun Değil |  | Teknik değerlendirmeye alındı.
4 | 4830 | T.C. HAYRABOLU BELEDİYESİ | 2019-11-29 |  | 660 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi.Babaeski TM TR-A Fider-5 Fiderinden enerjisini alan, Ataköy Grubu Çıkışı ENH’ın 732189 CBS numaralı direği.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5