## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1310792 | Ahmet Barış | 2024-11-29 |  | 10.5 |  | Uygun değil |  | Red :Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmadı. | Edirne | Merkez
2 | 90033-000-1310304 | Altoteks Tekstil Giyim Boya Apre San. Ve Tic. A.Ş | 2024-11-27 |  | 1400 |  | Uygun değil |  | Red : Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
3 | 90033-000-1310659 | Arıteks Boyacılık Ticaret Ve San. A.Ş | 2024-11-29 |  | 1600 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 Başvuru Formu'nda tesis kuru gücü hatalı belirtilmiş. Sunulan aplikasyon krokisi tesise ait değil. | Tekirdağ | Ergene
4 | 90033-000-1310656 | Asıl Hayvancılık Veteriner Hizmetleri Tarım Ziraat Gıda İnş. Taah. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-11-29 |  | 60 |  | Uygun değil |  | Red : EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda başvuru sahibinin ünvanı hatalı belirtilmiş ve dilim orta boylamı hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Lüleburgaz
5 | 90033-000-1309644 | Burhanoğulları Kimya A.Ş | 2024-11-25 |  | 600 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çerkezköy
6 | 90033-000-1309168 | Durak Fındık San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-11-21 |  | 680 (Tahsis edilen:612,8 KW) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Edirne | Lalapaşa
7 | 90033-000-1311045 | Fourkim Tekstil Boya Ve Kimya Ürünleri San. Tic. A.Ş | 2024-11-30 |  | 500 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
8 | 90033-000-1310561 | Gürsan Alüminyum İmalat Sanayi Ltd. Şti | 2024-11-28 |  | 1300 |  | Uygun değil |  | Red : Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu ve/veya kira sözleşmesi sunulmadı. | Tekirdağ | Çorlu
9 | 90033-000-1310657 | Hicaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | 2024-11-29 |  | 250 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 Başvuru Formu'nda coğrafi koordinatlar, ünite sayısı ve ünite kuru gücü, kullanılan kaynak türü, başvuru türü belirtilmemiş ve gerilim seviyesi belirtilmemiş EİGM TDF'de; başvuru sahibinin ünvanı hatalı belirtilmiş. Tesis adı Ek-1 ile farklı belirtilmiş. Başvuru türü belirtilmemiş. Abone sözleşme gücü belirtilmemiş. Başvuru sahibinin niteliği hatalı belirtilmiş. Bağlanılacak gerilim seviyesi belirtilmemiş. Taşıyıcı sistem türü seçilmemiş. Fotovoltaik modüllerde kullanılacak hücre türü seçilmemiş. güneş modülü gücü ve sayısı belirtilmemiş. Evirici gücü ve sayısı belirtilmemiş. Tesis toplam kurulu AC gücü ve DC gücü belirtilmemiş. Santral sahası alanı belirtilmemiş. Projeksiyon sistemi belirtilmemiş. Santralin kurulacağı alana dair koordinatlar belirtilmemiş. Santralin kurulacağı araziye ait tarımsal durumu gösterir belge sunulmadı. Tek hat şeması sunulmadı. Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmadı. | Tekirdağ | Çorlu
10 | 90033-000-1311044 | İstanbul Mensucat San. A.Ş. | 2024-11-30 |  | 3000 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çerkezköy
11 | 90033-000-1309855 | Kalender Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-11-26 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF'de üretim tesisinin bulunduğu il hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Babaeski
12 | 90033-000-1311043 | Levent Ofset Basım Ve Ambalaj San. A.Ş. | 2024-11-30 |  | 800 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
13 | 90033-000-1307906 | Maya Jelatin Gıda Ve Kimya A.Ş GES 1 | 2024-11-15 |  | 400 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çorlu
14 | 90033-000-1307920 | Maya Jelatin Gıda Ve Kimya A.Ş GES 2 | 2024-11-15 |  | 300 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çorlu
15 | 90033-000-1311041 | Nonwotech Dokusuz Örgüsüz Tekstil San. Ve Dış Tic. A.Ş | 2024-11-30 |  | 900 Mevcut + 425 İlave |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Muratlı
16 | 90033-000-1310035 | Nurdan Kılıç | 2024-11-26 |  | 14.3 |  | Uygun değil |  | Red : AG seviyesinden 1 kişiye 1 yılda tahsis edilebilecek kapasitenin üzerinde başvurulmuş. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
17 | 90033-000-1309460 | Onur Şapçı | 2024-11-24 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Keşan
18 | 90033-000-1309784 | Opet Petrolcülük A.Ş. | 2024-11-26 |  | 100 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
19 | 90033-000-1310312 | Oyal Çikolata Ve Şekerli Mamüller İmalatı Tic. Ve San. Ltd. Şti | 2024-11-27 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red : Daha önceki başvuruda kullanılmış olan dekont sunuldu. EK-1 başvuru formunda coğrafi koordinat belirtilmemiş. | Tekirdağ | Hayrabolu
20 | 90033-000-1310683 | Özsar Gold Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 29.11.2024 | 2300 |  |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
21 | 90033-000-1309657 | Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2024-11-25 |  | 2660 (1000 kW Mevcut + 1660 kW Güç Artışı) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
22 | 90033-000-1310618 | Sem-ka Plastik Vakum Ambalaj Makine Ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti | 2024-11-29 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Kapaklı
23 | 90033-000-1310417 | Su Biyomedikal Sistemler Ve Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş | 2024-11-28 |  | 330 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
24 | 90033-000-1309534 | TH Bakımevi Ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti | 2024-11-25 |  | 25 |  | Uygun değil |  | Red : Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmadı. | Edirne | Keşan
25 | 90033-000-1310678 | Türkmenli Tarım Hayvancılık Ve Gıda İşl. Ltd. Şti | 2024-11-29 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
|  |  | Ahmet KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | Deniz ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih: 19.12.2024
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
Hakan AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN