## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1195741 | Basri Orta | 2023-05-09 |  | 20 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
2 | 90033-000-1200150 | Bayersan Temizlik Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-05-30 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF formu mevzuatta belirtilen formatta değil. | Tekirdağ | Çorlu
3 | 90033-000-1200043 | Derby Konveyör Bant San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-05-30 |  | 400 (Mevcut) +800 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red: Güç artışı için başvurulan çatının olduğu yapıda farklı bir tüketim tesisi aboneliği bulunmaktadır. Aynı zamanda bu abonelikte (Mülga) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında bağlı olan bir üretim tesisi mevcuttur. | Tekirdağ | Çerkezköy
4 | 90033-000-1200035 | Dikgör İplik Tekstil Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. | 2023-05-30 |  | 600 (Mevcut) +250 (İlave) |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
5 | 90033-000-1200309 | Efakan Haluk Münipoğlu | 2023-05-31 |  | 5 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamındadır. | Tekirdağ | Şarköy
6 | 90033-000-1200160 | Ereks Konfeksiyon San. Ve Tic. A.Ş | 2023-05-30 |  | 550 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamış. | Tekirdağ | Çorlu
7 | 90033-000-1200427 | Garanti Gayri Menkul Yatırım-Danışmanlık Ve İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti | 2023-05-31 |  | 25 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Edirne | Keşan
8 | 90033-000-1199023 | Gürsan Alüminyum İmalat San. Ltd. Şti | 2023-05-24 |  | 1250 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF'de projeksiyon sistemi açısı belirtilmemiş ve abone grubu hatalı belirtilmiş. Sunulan tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamında. Sunulan pay bilgilerinin ait olduğu firma tam olarak belirtilmemekte. | Tekirdağ | Çorlu
9 | 90033-000-1200126 | Köknar Kağıt Karton San. Ve Tic. A.Ş | 2023-05-30 |  | 2362 (Mevcut) +800 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF Formu CD içerisinde excel formatında sunulmamış. | Kırklareli | Lüleburgaz
10 | 90033-000-1200129 | Marmara Siegener Galvaniz San. Ve Tic. A.Ş | 2023-05-30 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
11 | 90033-000-1200311 | Mehmet Çakır | 2023-05-31 |  | 15 |  | Uygun değil |  | Red: Birden fazla kullanıcının bulunduğu binada apartman karar defterinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti sunulmadı. | Tekirdağ | Kapaklı
12 | 90033-000-1200374 | Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş | 2023-05-31 | 1500 |  |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ Görüşü olumsuz. (ONAN Güç Aşımı) | Kırklareli | Merkez
13 | 90033-000-1199920 | Nercin Eker | 2023-05-29 |  | 53.4 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan başvuru ücreti dekontu daha önceki bir başvuruya ait. EK-1 başvuru formunda tesisin kurulu gücü hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Babaeski
14 | 90033-000-1198705 | Net Zemin Kaplamaları San. Ve Tic. A.Ş | 2023-05-23 |  | 800 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
15 | 90033-000-1200419 | Öncü Grup Kağıt Plastik Ve Matbaacılık San. Tic. A.Ş | 2023-05-31 | 3900 |  |  | Uygun değil |  | Red: Tüketim tesisinin LÜY kapsamında hesaplanan bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmıştır. | Tekirdağ | Ergene
16 | 90033-000-1199847 | Öztrakya Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Müşavirlik Hizmetleri Tic. San. A.Ş | 2023-05-29 |  | 96 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Edirne | Merkez
17 | 90033-000-1200551 | Pameks Giyim San. A.Ş | 2023-05-31 |  | 350 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ Görüşü olumsuz. (ONAN Güç Aşımı) | Tekirdağ | Malkara
18 | 90033-000-1200155 | Pektaş Kablo Ve PVC Granül San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-05-30 |  | 750 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı. | Tekirdağ | Çerkezköy
19 | 90033-000-1200499 | Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş | 2023-05-31 |  | 2000 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ Görüşü olumsuz. (ONAN Güç Aşımı) | Kırklareli | Merkez
20 | 90033-000-1199166 | Piramit Sentetik İplik San. Ve Tic. A.Ş | 2023-05-25 |  | 1750 |  | Uygun |  | Başvuru sahibi talebi ile iptal edilmiştir. | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
21 | 033-000-1198452 | Plastaş Kalıp Ve Plastik San. Tic. A.Ş | 2023-05-22 |  | 375 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
22 | 90033-000-1199901 | Serpil Çelik | 2023-05-29 |  | 7.38 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
23 | 90033-000-1200137 | Seyfettin Vardar | 2023-05-30 |  | 5.01 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamındadır. Başvuru sahibi adına aktif bir abonelik sunulan tesisatta bulunmamaktadır. | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
24 | 90033-000-1200424 | Şapçı Akaryakıt Yer Karoları Ve Turizm İşl. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-05-31 |  | 25 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Edirne | Keşan
25 | 90033-000-1197449 | Şatonuzun Bağcılık Şarapçılık Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-05-15 |  | 12.88 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
26 | 90033-000-1200108 | Şentürkler Turizm İnşaat Ltd. Şti | 2023-05-30 |  | 19.25 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Kırklareli | Lüleburgaz
27 | 90033-000-1199013, | Şerafettin Çebi Petrol Ürünleri Hafriyat Nakliye Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-05-24 |  | 24 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
28 | 90033-000-1199572 | Tarihi Osmanlı Köftecisi Emine Ellek | 2023-05-26 |  | 10 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Edirne | Havsa
29 | 90033-000-1199595 | Taymaz Gıda Teknolojileri San. Ve Dış Tic. A.Ş | 2023-05-26 |  | 95 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
30 | 90033-000-1200438 | Teknikfilament Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-05-31 |  | 625 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
31 | 90033-000-1195675 | Tekram Mühendislik Makine İnş. Taah. San. Ltd.Şti | 2023-05-09 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
32 | 90033-000-1200101 | Toraman Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2023-05-30 |  | 800 |  | Uygun değil |  | Red: Tüketim tesisinin LÜY kapsamında hesaplanan bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmıştır. | Tekirdağ | Ergene
33 | 90033-000-1199275 | Vijdan Vatansever | 2023-05-25 |  | 8 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
34 | 90033-000-1200139 | Yağmur Geri Dönüşüm Palet Orman Ürünleri Plastik San. Tic. Ltd. Şti | 2023-05-30 |  | 300 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda başvuru tarihi hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Çerkezköy
35 | 90033-000-1199278 | Yılmaz Akgün | 2023-05-25 |  | 3 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
|  |  | AYHAN ÇALIŞKAN (TEDAŞ) |  |  |  |  | DENİZ ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih:20.07.2023
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
İBRAHİM CEYHAN (TEİAŞ)
BAŞKAN