## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1277522 | Adalı Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-05-31 |  | 400 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Tekirdağ | Muratlı | .
2 | 90033-000-1272878 | Akpro Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2024-05-10 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Kırklareli | Lüleburgaz
3 | 90033-000-1277454 | Arıner Tarım Ürünleri Meşrubat Ve Gıda Sanayi İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti | 2024-05-31 |  | 18.99 |  | Uygun değil |  | Red: LUY EK-3'e göre bir kişiye AG'den bir yılda verilebilecek kapasitenin üzerinde başvuru yapılmış. Tapu başvuru sahibi adına değil, kira sözleşmesi sunulmadı.. Faaliyet yasağı beyanı mevzuatında belirtilen formatta değil. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
4 | 90033-000-1273077 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş | 2024-05-11 |  | 360 (Tahsis edilen:72,5 KW) |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Kırklareli | Merkez
5 | 90033-000-1276927 | Ayşe Biçer | 2024-05-29 |  | 24.9 |  | Uygun |  | Çağrı Mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
6 | 90033-000-1277328 | Barkın Plastik Sanayi Ticaret A.Ş | 2024-05-31 | 3000 | 400 Mevcut GES |  | Uygun değil |  | Red: 296 Ada 8 parseldeki taşınmaz başvuru sahibi adına değil. Taşınmazın niteliği tapusunda arsa olarak belirtilmekte ancak kira sözleşmesinde imalathane/işyeri olarak geçmekte. Kira sözleşmesinde 296 Ada/8 parsele ait olduğuna dair ibare bulunmamakta. Bu kira sözleşmesi Mart 2024 dönemindeki çatı başvurusunda farklı parselde (296/7) bulunan taşınmaz için sunulmuştu. Arazilerin tarımsal niteliğini belirten yazı sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
7 | 90033-000-1277575 | Beyza Metal Pres Döküm Ve Kalıp Sanayi Ticaret Ltd. Şti | 2024-05-31 |  | 380 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Tekirdağ | Ergene
8 | 90033-000-1275751 | Deva Plastik PVC Granül San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-05-24 |  | 500 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Tekirdağ | Çerkezköy
9 | 90033-000-1274725 | Dünya Hayvancılık Tarım Ve Gıda Ürünleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti | 2024-05-20 |  | 150 (Mevcut) + 250 İlave |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Kırklareli | Merkez
10 | 90033-000-1277585 | Elektrosan Elektrik Malzemeleri Taahhüt Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-05-31 |  | 400 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Kırklareli | Lüleburgaz
11 | 90033-000-1274970 | Emine Ellek | 2024-05-21 |  | 10 (Mevcut) + 10 (İlave) |  | Uygun |  | Çağrı Mektubu sürecinde | Edirne | Uzunköprü
12 | 90033-000-1277282 | Fırat Plastik Kauçuk Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2024-05-30 | 3000 |  |  | Uygun değil |  | Red: Arazinin tarımsal niteliğini belirten yazı sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
13 | 90033-000-1277570 | Gürsa Oluklu Mukavva Ve Ambalaj San. Tic. A.Ş | 2024-05-31 |  | 960 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Tekirdağ | Ergene
14 | 90033-000-1277244 | Hillteks Makina Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-05-30 |  | 400 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Tekirdağ | Ergene
15 | 90033-000-1276981 | Kayalar Bakır Alaşımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2024-05-29 | 3000 | 1500 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Tekirdağ | Ergene
16 | 90033-000-1277160 | Kayra Metal A.Ş | 2024-05-30 |  | 250 |  | Uygun değil |  | Red: LUY 4.1.c'de tanımlanan bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. 13 Parseldeki taşınmaz iki farklı tüzel kişiye birden kiralanmış. Başvuru sahibi dışındaki tüzel kişiden alınmış bir izin/muvaffakat sunulmamış. Kira sözleşmesinde de herhangi bir kullanım oranı belirtilmemiş. Başvuru ücreti eksik yatırılmış | Kırklareli | Lüleburgaz
17 | 90033-000-1277579 | Kırmızıgül Kozmetik Ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti | 2024-05-31 |  | 225 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamış. | Tekirdağ | Çerkezköy
18 | 90033-000-1275957 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. GES 4 | 2024-05-27 |  | 7000 (Tahsis edilen:218 KW) |  | Uygun | Uygun | TEİAŞ TM Kapasite veTeknik Değerlendirme sürecinde | Kırklareli | Merkez
19 |  | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. GES 5 | 2024-05-27 |  | 700 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Kırklareli | Merkez
20 |  | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. GES 6 | 2024-05-27 |  | 700 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Kırklareli | Merkez
21 | 90033-000-1277028 | Nadir Metal Rafineri Sanayi Ve Tİcaret A.Ş | 2024-05-29 | 1500 Mevcut + 500 İlave |  |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Kırklareli | Merkez
22 | 90033-000-1277581 | Onur Şapçı | 2024-05-31 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı Mektubu sürecinde | Edirne | Keşan
23 | 90033-000-1277284 | Özay Öztürk | 2024-05-31 |  | 20 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı mevzuatında belirtilen formatta sunulmamış. | Edirne | Merkez
24 | 90033-000-1277573 | Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2024-05-31 |  | 1000 (Mevcut) + 1660 (İlave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Tekirdağ | Ergene
25 | 90033-000-1277584 | Pet-Mak Pet Şişirme Makinaları İmalatı Ve Otomasyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti | 2024-05-31 |  | 240 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Tekirdağ | Ergene
26 | 90033-000-1276545 | Polen Un Ve Gıda Katkı Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş | 2024-05-28 |  | 700 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF'de projeksiyon sistemi belirtilmemiş. | Tekirdağ | Çorlu
27 | 90033-000-1275096 | Rüştü Bahar | 2024-05-22 |  | 5.45 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı mevzuatında belirtilen formatta sunulmamış. | Tekirdağ | Çorlu
28 | 90033-000-1277391 | S.S. Habiller Köyü Sulama Kooperatifi | 2024-05-31 |  | 60.5 |  | Uygun değil |  | Red: İmza sahibine ait yetki belgesinin süresi geçmiş. EİGM TDF'deki AC güç değeri ile EK-1 formundaki AC güç değeri uyuşmuyor. | Edirne | Havsa
29 | 90033-000-1276216 | Sevim Çakıcı | 2024-05-27 |  | 15 |  | Uygun değil |  | Red: LUY EK-3'e göre bir kişiye AG'den bir yılda verilebilecek kapasitenin üzerinde başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
30 | 90033-000-1275969 | Sistem Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. 1000 İlave | 2024-05-27 |  | 5000+1900 (Mevcut) + 1000 İlave (Tahsis edilen:450 KW) |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
31 | 90033-000-1275465 | Su Biyomedikal Sistemler Ve Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş | 2024-05-23 |  | 330 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan aplikayon krokisinde harita mühendisi imzası bulunmamakta. | Tekirdağ | Ergene
32 | 90033-000-1277583 | Şapçı Akaryakıt Yer Karoları Ve Turizm İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-05-31 |  | 25 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı mevzuatında belirtilen formatta sunulmamış. | Edirne | Keşan
33 | 90033-000-1275498 | Şiteks Şişmanlar Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2024-05-22 |  | 3000 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Tekirdağ | Saray
34 | 90033-000-1275360 | Teknik Turizm İnşaat Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-05-23 |  | 100 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Kapaklı
35 | 90033-000-1273718 | Teknoform Bağlantı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş | 2024-05-15 |  | 900 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Tekirdağ | Çorlu
36 | 90033-000-1277408 | Toker Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-05-31 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
37 | 90033-000-1277504 | Trakman Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-05-31 |  | 350 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
38 | 90033-000-1277447 | Uygar Akaryakıt Turizm İnşaat Taahüt Zirai Aletler Tarım Hayvancılık Oto Komisyon Gıda Maddeleri Maden Tekstil Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-05-31 |  | 125 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Edirne | İpsala
39 | 90033-000-1277410 | Uygar Group Gıda Maddeleri Tarım Ürünleri Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2024-05-31 |  | 610 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Edirne | İpsala
40 | 90033-000-1277587 | Vize Mobilya Gıda Nakliye Petrol Ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti | 2024-05-31 |  | 950 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Kırklareli | Vize
41 | 90033-000-1276951 | Yasemin Koruk | 2024-05-29 |  | 9.9 |  | Uygun |  | Çağrı Mektubu sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
42 | 90033-000-1277586 | Yıldız Plastik Ambalaj Ve Kulp Sanayi Ltd. Şti | 2024-05-31 |  | 150 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersizdir. | Kırklareli | Merkez
|  |  | AYHAN ÇALIŞKAN (TEDAŞ) |  |  |  |  | DENİZ ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih:11.07.2024
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
HAKAN AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN