## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-4568/1034540 | 4R Çevre Ve Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-04-08 | 960 |  |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider 14'ten enerjisini alan BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI ENH'ın 859952 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
2 | 90033-000-5019/1037713 | Danone Tikveşli Gıda Ve İçecek San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-04-29 |  |  | 1160 | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri ve santral arazisinin tarımsal niteliğini belirten belge sunulmadı.
3 | 90033-000-4927/1037152 | Ergin Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-04-27 |  | 320 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: EK-1 Formunda, TDF formunda ve excel sunumunda KWp değeri Kwe değerinden küçük belirtilmiş; yetki belgeleri ve tapu/kira sözleşmesi aslı ile beraber sunulmadı.
4 | 90033-000-4926/1037149 | Hanımeli Çiftliği Süt Ürünleri Tarım Ve Hayvancılık Gıda İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | 2021-04-27 |  | 250 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış
5 | 90033-000-4980/1037500 | Indorama İplik San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-04-28 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz (Kısa devre nedeniyle)
6 | 90033-000-4990/1037663 | İpek İdrofil Pamuk San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-04-29 |  | 1500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-A Fider-2'den enerjisini alan AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI ENH.'ın 895840 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
7 | 90033-000-4677/1035188 | Kayadibi Hayvancılık Ve Tarım San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-04-13 |  | 320 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: Vekillere ait imza beyanları sunulmadı, yetki belgeleri asılları ile beraber sunulmadı.
8 | 90033-000-5037/1037762 | Öz Sac İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2021-04-29 |  | 527 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-B Fider-1'den enerjisini alan DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ ENH.'ın 788812 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
9 | 90033-000-4903/1036942 | Pak Tavuk Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-04-26 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Havsa TM TR-A Fider-10'dan enerjisini alan, 85170 CBS numaralı Paktavuk KÖK üzerinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
10 | 90033-000-4936/1037304 | Serpil Çelik | 2021-04-27 |  | 7.46 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: Faaliyet yasağı beyanı mevzuatında belirtilen beyan fomu değil.
11 | 90033-000-4935/1037302 | Serpil Çelik | 2021-04-27 |  | 6.47 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: Faaliyet yasağı beyanı mevzuatında belirtilen beyan fomu değil.
12 | 90033-000-5070/1037909 | Yılteks Yıkama San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-04-30 |  | 800 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: EK-1 formu sunulmadı, vekilin imza beyanı sunulmadı, yetki belgeleri asılları ile beraber sunulmadı, tüketim tesisi bilgisi sunulmadı, EİGM TDF formu yazılı ve CD içerisinde excel olarak sunulmadı, faaliyet yasağı beyanı sunulmadı, çağrı mektubu aşamasına henüz gelmemiş lisanssız RES başvurusuna güç artışı olarak GES başvurusu mevzuata göre yapılamamaktadır.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) |  |  |  |  | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5
Ediçim TM | 100 | 250 (LALAPAŞA TR-2, 84006 CBS) | 1 | 8