## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 511 | TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ YATIRIM İŞLETME A.Ş. | 2020-10-24 |  |  | 6.084 | Uygun |  | Teknik değerlendirmeye alındı.TEİAŞ Görüşü sürecinde
2 | 635 | SÜPER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-01-30 |  | 1250 |  | Uygun |  | Teknik değerlendirmeye alındı.TEİAŞ Görüşü sürecinde
3 | 351 | ELASTEKS ELASTİK İPLİKLER SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-01-16 |  | 1500 |  | Uygun |  | Teknik değerlendirmeye alındı.TEİAŞ Görüşü sürecinde
4 | 323 | KARDEM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-01-15 |  | 960 |  | Uygun Değil |  | Eksik Evrak: Tüzel Kişilik ortaklık yapısını belirten belge - İPTAL: Başvuru sahibi talebi ile.
5 | 297 | AKREN İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-01-14 |  | 2000 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Eksik Evrak: 2 yıl geçerli kira sözleşmesi - RED: Bağlantı sözleşme gücü üzerinde başvuru
6 | 609 | ALPER KAPLAMA SİSTEMLERİ A.Ş. | 2020-01-29 |  | 100 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Eksik Evrak: 2 yıl geçerli kira sözleşmesi - RED: Bağlantı sözleşme gücü üzerinde başvuru
7 | 677 | UYSAL MADENCİLİ NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2020-01-31 |  | 1920 |  | Uygun | Uygun Değil | RED: Bağlantı sözleşme gücü üzerinde başvuru

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5