## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-2933/1023391 | Damak Sepsüt Tar. İnş. Pls. Üimal. Dış Tic. Ltd. Şti | 2021-01-29 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlant noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-14’ten enerjisini alan, Ovacık DM Çıkışı ENH'ın 893436 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
2 | 90033-000-2937/1022114 | Emincan Kömür | 2021-01-22 |  | 60 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: Eksik evraklar süresi içerisinde sunulmadı
3 | 90033-350-2505/1019813 | Es Ticaret İthalat İhracat Ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti | 2021-01-11 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Havsa TM TR-A Fider-2'den enerjisini alan, MUTEKS TEKSTİL ENH'ın 840067 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-2917/1023314 | Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi | 2021-01-29 |  |  | 800 | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-14'ten enerjisini alan, 70500 CBS numaralı TR-120’de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 90033-000-2924/1023340 | Radial İnşaat Turizm İşletme Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2021-01-29 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-7’den enerjisini alan, İNECE GRB.ÇIK. ENH.'ın 857331 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 90033-622-2613/1020800 | Saray Lojistik Ltd. Şti | 2021-01-15 |  | 50 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Eksi Evrak: Vekillerin imza beyanları/sirküleri sunulmamıştır. Sunulan tapu başvuru sahibi adına değildir. EİGM TDF Formu imzalanmamıştır. EİGM TDF Formu CD'de sunulmamıştır. Faaliyet Yasağı Beyanı mevzuatında belirtilen beyan olarak sunulmamıştır. Red: Sunulan tüketim tesisi için geçerli bir ikili anlaşma yada perakende satış sözleşmesi bulunmamaktadır. Dağıtım Trafosu gücüne göre 1 kişiye 1 yılda tahsis edilebilecek kapasitenin üzerinde başvuru yapılmıştır.
7 | 90033-000-2918/1021923 | Tayeks Dış Ticaret Ve Tekstil San. A.Ş | 2021-01-21 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-B Fider-10'dan enerjisini alan, 34053 CBS numaralı Tayeks DM’de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) |  |  |  |  | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5
Ediçim TM | 100 | 250 (LALAPAŞA TR-2, 84006 CBS) | 1 | 8