## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1288130 | Ağba Köy Evi Turizm San. Tic. Ltd. Şti | 2024-07-30 |  | 25 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağına ilişkin beyan ve yetki belgeleri sunulmamış. | Tekirdağ | Malkara
2 | 90033-000-1286365 | Ahmet Çelik | 2024-07-23 |  | 24 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağımna ilişkin beyan mevzuatta belirtilen formatta değil. | Edirne | Enez
3 | 90033-000-1288331 | Akkaya EPS Makina İmalat San. Ve Tic. A.Ş | 2024-07-31 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuruyu elektronik imzalayan kişiye ait yetki belgesi sunulmadı. EİGM TDF'de uygulama yeri seçilmemiş. | Tekirdağ | Ergene
4 | 90033-000-1287483 | Akpro Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2024-07-29 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Lüleburgaz
5 | 90033-000-1288373 | Arben Un San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-07-31 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda AC kurulu güç belirtilmemiş. EİGM TDF'de projeksiyon sistemi seçilmemiş. | Kırklareli | Babaeski
6 | 90033-000-1288258 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş | 2024-07-31 |  | 72,5 (Mevcut) + 287,5 (İlave) (187,5 KW tahsis edildi) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Kırklareli | Merkez
7 | 90033-000-1285948 | Aytaç Et Ve Tavuk Canlı Hayvan Zah. Nak. Tic. Ltd. Şti | 2024-07-20 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda başvuru sahibi ünvanı hatalı belirtilmiş. EİGM TDF'de bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Merkez
8 | 90033-000-1287824 | Begüm Kılıç | 2024-07-30 |  | 6.37 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağımna ilişkin beyan mevzuatta belirtilen formatta değil. | Tekirdağ | Marmaraereğlisi
9 | 90033-000-1288392 | Bendaş Rulman Gıda San. İth. Ve Paz. Ltd. Şti | 2024-07-31 |  | 250 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF'de projeksyon sistemi seçilmemiş. | Tekirdağ | Ergene
10 | 90033-000-1288269 | Betsan Cam Seramik San. Ve Tic. A.Ş | 2024-07-31 |  | 2420 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Edirne | Lalapaşa
11 | 90033-000-1288153 | Bomonti Hayv. Tarım İç Ve Dış San. Tic. A.Ş | 2024-07-31 |  | 480 (Mevcut) + 320 (İlave) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Kırklareli | Merkez
12 | 90033-000-1287702 | Burhanoğulları Kimya A.Ş | 2024-07-30 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF'de projeksyon sistemi seçilmemiş. | Tekirdağ | Çerkezköy
13 | 90033-000-1286215 | Bütangaz A.Ş | 2024-07-22 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red: 5.1.c Kapsamında arazi başvurusu uygun değildir. Arazinin tarımsal niteliğini gösteren belge sunulmadı. | Tekirdağ | Marmaraereğlisi
14 | 90033-000-1288390 | Derby Konveyor Bant Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2024-07-31 |  | 400 (360 Mevcut + 40 İlave) |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formu ile EİGM TDF'de belirtilen başvuru türü bilgisi uyuşmuyor. | Tekirdağ | Çerkezköy
15 | 90033-000-1287756 | Elektrosan Elektrik Malzemeleri Taahhüt Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-07-30 |  | 400 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Lüleburgaz
16 | 90033-000-1286791 | Else Elektrik Makina San. Ve Tic. A.Ş | 2024-07-24 |  | 750 |  | Uygun değil |  | Red: Kurulması planlanan tüketim tesisi için yapılan başvuruda inşaat ruhsatı sunulmamış. Aplikasyon krokisindeki imzanın harita mühendisine ait olup olmadığına ilişkin bir ibare bulunmamakta. | Tekirdağ | Ergene
17 | 90033-000-1288129 | Gülle Entegre Tekstil İşl. Emlak Dan. San. Ve Tic. A.Ş | 2024-07-30 |  | 4700 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
18 | 90033-000-1288121 | Hillteks Makina Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-07-30 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF'de projeksyon sistemi seçilmemiş. | Tekirdağ | Ergene
19 | 90033-000-1287361 | Gürsan Alüminyum İmalat Sanayi Ltd. Şti | 2024-07-26 |  | 1300 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF'de abone grubu hatalı belirtilmiş. EK-1 formunda kaynak türü belirtilmemiş. | Tekirdağ | Çorlu
20 | 90033-000-1283940 | Kayra Metal A.Ş | 2024-07-09 |  | 150 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda başvuru türü belirtilmemiş. EİGM TDF'de belirtilen Ada numarası ile tapu ve aplikasyon krokisinde yer alan Ada numarası uyuşmuyor. Tek hat şemasında belirtilen modül sayısı ile EİGM TDF'deki uyuşmuyor. | Kırklareli | Lüleburgaz
21 | 90033-000-1288387 | Kırklareli Belediye Başkanlığı (SNP) | 2024-07-31 |  | 2500 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Kırklareli | Vize
22 | 90033-000-1288339 | Kırklareli Belediye Başkanlığı (THP) | 2024-07-31 |  | 700 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Kırklareli | Vize
23 | 90033-000-1288384 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. GES 4 | 2024-07-31 |  | 8400 (563 KW tahsis edildi) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Kırklareli | Merkez
24 | 90033-000-1288385 | Levent Ofset Basım Ve Ambalaj San. A.Ş | 2024-07-31 |  | 800 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
25 | 90033-000-1288388 | Marmara Mozaik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-07-31 |  | 1920 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda üretim tesisinin kurulu gücü hatalı belirtilmiş. | Edirne | Keşan
26 | 90033-000-1284197 | Maviş Çakır | 2024-07-10 |  | 8.9 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı sunulmamış. Tapudaki soyad ile başvuru sahibinin soyadı uyuşmuyor. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
27 | 90033-000-1286751 | Nihat Köprülü | 2024-07-24 |  | 14 |  | Uygun değil |  | Red: LUY 4.1.c'de tanımlanan bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış | Tekirdağ | Şarköy
28 | 90033-000-1287704 | Özsar Gold Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2024-07-30 | 2300 |  |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
29 | 90033-000-1288314 | Pandora Plastik San. Ve Tic. A.Ş | 2024-07-31 |  | 875 (Mevcut) + 60 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red: Başvuruyu elektronik imzalayan kişiye ait yetki belgesi sunulmadı. | Tekirdağ | Kapaklı
30 | 90033-000-1288386 | Pet-Mak Pet Şişirme Makinaları İmalatı Ve Otomasyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti | 2024-07-31 |  | 240 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
31 | 90033-000-1288304 | Plasko Plastik San. Ve Tic. A.Ş | 2024-07-31 |  | 4950 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Lüleburgaz
32 | 90033-000-1288146 | Selin Işıl | 2024-07-31 |  | 6 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
33 | 90033-000-1286092 | Sevim Çakıcı | 2024-07-22 |  | 10 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Marmaraereğlisi
34 | 90033-000-1288261 | Seyfettin Vardar | 2024-07-31 |  | 6.56 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Marmaraereğlisi
35 | 90033-000-1288340 | Spectro Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-07-31 |  | 750 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
36 | 90033-000-1288391 | Şafak Oil Akaryakıt Ürünleri A.Ş | 2024-07-31 |  | 100 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgisi sunulmamış. Aplikasyon krokisinde imzası bulunan kişinin harita mühendisi olup olmadığı belirtilmemekte. | Edirne | Merkez
37 | 90033-000-1288167 | Taşkın Zemin İnş. Turizm Gıda Tarım Ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti | 2024-07-31 |  | 100 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Lüleburgaz
38 | 90033-000-1287712 | Teknoform Bağlantı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş | 2024-07-30 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çorlu
|  |  | Ahmet Keklik (TEDAŞ) |  |  |  |  | Türkan BİLMEÇ (TREDAŞ) |  | Tarih:19.09.2024
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
Hakan Akın(TEİAŞ)
BAŞKAN